## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3054
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104129 | 12337 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104130 | 11789 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104131 | 12403 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104132 | 12057 | 70 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104133 | 12079 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104134 | 11845 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104135 | 11985 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104136 | 11686 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104137 | 12106 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104138 | 12295 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104139 | 12261 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104140 | 11786 | 68 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104141 | 11954 | 68 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104142 | 11821 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104143 | 12076 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104144 | 12046 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104145 | 12261 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104146 | 11812 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104147 | 11927 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104148 | 11613 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104149 | 11754 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104150 | 11797 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104151 | 11983 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104152 | 12231 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104153 | 11988 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104154 | 12106 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104155 | 11956 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104156 | 11882 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104157 | 12270 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104158 | 12121 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104159 | 12312 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104160 | 12113 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104161 | 11927 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104162 | 11713 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104163 | 11981 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104164 | 12083 | 71 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104165 | 11900 | 75 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104166 | 11802 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104167 | 11836 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104168 | 11830 | 68 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104169 | 11949 | 53 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104170 | 11852 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104171 | 11871 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104172 | 12204 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104173 | 12051 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104174 | 11920 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104175 | 11862 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104176 | 12071 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104177 | 12230 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104178 | 12101 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104179 | 12119 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104180 | 12089 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104181 | 11956 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104182 | 12309 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104183 | 12008 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104184 | 12081 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104185 | 12130 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104186 | 12133 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104187 | 11926 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104188 | 12187 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104189 | 11919 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104190 | 12117 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104191 | 12039 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104192 | 12137 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104193 | 12211 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104194 | 12233 | 54 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104195 | 11908 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104196 | 12013 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104197 | 12044 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104198 | 12181 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104199 | 12382 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104200 | 12469 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104201 | 12001 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104202 | 11929 | 53 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104203 | 12030 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104204 | 12358 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104205 | 12035 | 54 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104206 | 12142 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104207 | 11856 | 54 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104208 | 11906 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104209 | 11659 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104210 | 12211 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104211 | 12163 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104212 | 12037 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104213 | 12256 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104214 | 12124 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104215 | 11959 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104216 | 12109 | 56 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104217 | 12038 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104218 | 12379 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104219 | 12160 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104220 | 12110 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104221 | 12027 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104222 | 12233 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104223 | 12080 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104224 | 12025 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104225 | 12138 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104226 | 12136 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104227 | 11951 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104228 | 12018 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104229 | 11806 | 55 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104230 | 12235 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104231 | 11964 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104232 | 11938 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104233 | 12050 | 55 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104234 | 12042 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104235 | 12161 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104236 | 12028 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104237 | 12434 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104238 | 12259 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104239 | 12175 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104240 | 12078 | 55 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104241 | 11977 | 70 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104242 | 12040 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104243 | 12252 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104244 | 12248 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104245 | 12113 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104246 | 11876 | 69 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104247 | 12104 | 58 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104248 | 12149 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104249 | 12222 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104250 | 12225 | 53 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104251 | 12079 | 55 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104252 | 12217 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104253 | 12004 | 66 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104254 | 12019 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104255 | 12064 | 55 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104256 | 11765 | 68 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104257 | 11965 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104258 | 12002 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104259 | 11897 | 57 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104260 | 11931 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104261 | 12074 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104262 | 11988 | 64 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104263 | 12007 | 67 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104264 | 11961 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104265 | 11958 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104266 | 11893 | 63 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104267 | 11714 | 62 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104268 | 11831 | 68 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104269 | 11987 | 59 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104270 | 11937 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104271 | 11739 | 61 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104272 | 12129 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104273 | 12076 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104274 | 11786 | 68 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104275 | 11947 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104276 | 12044 | 60 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104277 | 12060 | 65 | +
20.04.2023 | OOD103 | M3S 104278 | 12206 | 70 | +