## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.04.2023 | OOM102-A | V 102551 | 11173 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102552 | 11586 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102553 | 11788 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102554 | 11318 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102555 | 11636 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102556 | 11465 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102557 | 11412 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102558 | 11464 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102559 | 11616 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102560 | 11419 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102561 | 11542 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102562 | 11489 | 32 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102563 | 11271 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102564 | 11818 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102565 | 11623 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102566 | 11314 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102567 | 11975 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102568 | 11313 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102569 | 11138 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102570 | 11416 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102571 | 11554 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102572 | 11642 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102573 | 11302 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102574 | 11109 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102575 | 11772 | 116 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102576 | 11721 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102577 | 11418 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102578 | 11244 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102579 | 11416 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102580 | 11116 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102581 | 11352 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102582 | 11593 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102583 | 11189 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102584 | 11513 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102585 | 11364 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102586 | 11627 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102587 | 11442 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102588 | 11180 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102589 | 11475 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102590 | 11508 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102591 | 11606 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102592 | 11799 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102593 | 11390 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102594 | 11570 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102595 | 11452 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102596 | 11722 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102597 | 11320 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102598 | 11463 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102599 | 11448 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102600 | 11623 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102601 | 11379 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102602 | 11804 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102603 | 11561 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102604 | 11981 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102605 | 11713 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102606 | 11632 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102607 | 11378 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102608 | 11491 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102609 | 11404 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102610 | 11526 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102611 | 11575 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102612 | 11548 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102613 | 11379 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102614 | 11548 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102615 | 11255 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102616 | 11166 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102617 | 11353 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102618 | 10676 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102619 | 11363 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102620 | 11521 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102621 | 11436 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102622 | 11501 | 117 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102623 | 11288 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102624 | 11121 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102625 | 11535 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102626 | 11525 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102627 | 11775 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102628 | 11122 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102629 | 11116 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102630 | 11645 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102631 | 11348 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102632 | 11346 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102633 | 11616 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102634 | 11466 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102635 | 11675 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102636 | 11654 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102637 | 11574 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102638 | 11809 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102639 | 11166 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102640 | 11145 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102641 | 11643 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102642 | 11365 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102643 | 11450 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102644 | 11673 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102645 | 11500 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102646 | 11765 | 119 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102647 | 11601 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102648 | 11681 | 118 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102649 | 11651 | 120 | +
20.04.2023 | OOM102-A | V 102650 | 11901 | 115 | +