## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2023 | OOM103 | V 119701 | 12076 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119702 | 12144 | 92 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119703 | 12005 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119704 | 11895 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119705 | 11927 | 92 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119706 | 11860 | 93 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119707 | 12039 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119708 | 11887 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119709 | 12198 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119710 | 12199 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119711 | 12269 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119712 | 11995 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119713 | 12035 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119714 | 11853 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119715 | 12257 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119716 | 11963 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119717 | 12287 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119718 | 12033 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119719 | 12054 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119720 | 11983 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119721 | 12200 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119722 | 11868 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119723 | 12041 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119724 | 11731 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119725 | 12352 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119726 | 12086 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119727 | 12159 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119728 | 11768 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119729 | 12166 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119730 | 12004 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119731 | 12044 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119732 | 11966 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119733 | 11923 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119734 | 12112 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119735 | 12263 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119736 | 12192 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119737 | 11806 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119738 | 12474 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119739 | 12051 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119740 | 12206 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119741 | 12256 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119742 | 12241 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119743 | 12030 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119744 | 12048 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119745 | 12000 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119746 | 12030 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119747 | 12166 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119748 | 12364 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119749 | 12229 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119750 | 12356 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119751 | 11989 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119752 | 12118 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119753 | 12102 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119754 | 12105 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119755 | 12313 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119756 | 12080 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119757 | 12179 | 93 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119758 | 12366 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119759 | 12229 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119760 | 12045 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119761 | 12029 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119762 | 12294 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119763 | 12083 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119764 | 11866 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119765 | 12162 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119766 | 12035 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119767 | 12206 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119768 | 11944 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119769 | 12338 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119770 | 12168 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119771 | 12264 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119772 | 12264 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119773 | 12163 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119774 | 12028 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119775 | 12475 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119776 | 12155 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119777 | 11821 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119778 | 11953 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119779 | 12212 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119780 | 12195 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119781 | 12180 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119782 | 11904 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119783 | 12114 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119784 | 12196 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119785 | 12154 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119786 | 11981 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119787 | 12163 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119788 | 12285 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119789 | 12300 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119790 | 12009 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119791 | 11788 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119792 | 12266 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119793 | 12014 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119794 | 12338 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119795 | 11889 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119796 | 11956 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119797 | 12217 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119798 | 12334 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119799 | 12291 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119800 | 12188 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119801 | 12109 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119802 | 11958 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119803 | 11901 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119804 | 11757 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119805 | 12148 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119806 | 12261 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119807 | 11901 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119808 | 12043 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119809 | 12124 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119810 | 11797 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119811 | 12279 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119812 | 12015 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119813 | 12063 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119814 | 12369 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119815 | 12322 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119816 | 12151 | 91 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119817 | 12372 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119818 | 12106 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119819 | 12227 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119820 | 12219 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119821 | 11928 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119822 | 12006 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119823 | 12258 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119824 | 11985 | 93 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119825 | 11985 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119826 | 12024 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119827 | 12312 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119828 | 12202 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119829 | 12300 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119830 | 12163 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119831 | 11867 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119832 | 11974 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119833 | 12055 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119834 | 11994 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119835 | 12369 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119836 | 12501 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119837 | 12183 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119838 | 12047 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119839 | 12000 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119840 | 12218 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119841 | 11954 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119842 | 11952 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119843 | 11989 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119844 | 12279 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119845 | 12203 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119846 | 12131 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119847 | 12229 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119848 | 11790 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119849 | 12144 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119850 | 11901 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119851 | 12115 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119852 | 12361 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119853 | 12218 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119854 | 12275 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119855 | 12310 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119856 | 12234 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119857 | 11925 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119858 | 12020 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119859 | 12049 | 18 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119860 | 12242 | 21 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119861 | 11937 | 21 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119862 | 12139 | 21 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119863 | 12214 | 16 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119864 | 12301 | 21 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119865 | 12060 | 22 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119866 | 12230 | 17 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119867 | 12272 | 21 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119868 | 12432 | 17 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119869 | 12205 | 20 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119870 | 12045 | 20 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119871 | 12378 | 24 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119872 | 11988 | 24 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119873 | 12209 | 24 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119874 | 12262 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119875 | 12238 | 92 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119876 | 11881 | 91 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119877 | 12292 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119878 | 12149 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119879 | 12085 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119880 | 11962 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119881 | 11863 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119882 | 12428 | 96 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119883 | 12165 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119884 | 12028 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119885 | 12227 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119886 | 11964 | 91 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119887 | 12325 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119888 | 12178 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119889 | 11953 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119890 | 12190 | 99 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119891 | 12608 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119892 | 12021 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119893 | 12180 | 100 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119894 | 12056 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119895 | 12045 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119896 | 12021 | 97 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119897 | 12083 | 98 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119898 | 12309 | 95 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119899 | 12423 | 94 | +
24.04.2023 | OOM103 | V 119900 | 12283 | 99 | +