## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101741 | 10133 | 190 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101742 | 9964 | 198 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101743 | 10111 | 199 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101744 | 10145 | 186 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101745 | 10085 | 196 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101746 | 10026 | 193 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101747 | 10222 | 186 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101748 | 10035 | 197 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101749 | 10186 | 179 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101750 | 9963 | 190 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101751 | 10506 | 178 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101752 | 10756 | 189 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101753 | 9911 | 184 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101754 | 10006 | 183 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101755 | 10205 | 194 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101756 | 10741 | 198 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101757 | 10175 | 197 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101758 | 10376 | 191 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101759 | 9837 | 195 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101760 | 9961 | 184 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101761 | 10113 | 195 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101762 | 10078 | 197 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101763 | 10293 | 196 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101764 | 10470 | 190 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101765 | 10069 | 197 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101766 | 10077 | 185 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101767 | 9875 | 194 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101768 | 10165 | 189 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101769 | 10050 | 196 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101770 | 9969 | 198 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101771 | 10044 | 195 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101772 | 10236 | 185 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101773 | 10100 | 198 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101774 | 10023 | 192 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101775 | 9891 | 197 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101776 | 10070 | 192 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101777 | 9635 | 195 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101778 | 9954 | 195 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101779 | 10085 | 191 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101780 | 10304 | 187 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101781 | 10229 | 185 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101782 | 10169 | 191 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101783 | 10184 | 188 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101784 | 10219 | 184 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101785 | 10140 | 187 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101786 | 9996 | 197 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101787 | 10298 | 187 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101788 | 9948 | 192 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101789 | 10144 | 190 | +
24.04.2023 | OOM202-2S | V 101790 | 10320 | 189 | +