## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3026
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.04.2023 | OOM103 | V 119901 | 11579 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119902 | 12198 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119903 | 11855 | 94 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119904 | 11858 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119905 | 11654 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119906 | 12026 | 94 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119907 | 11765 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119908 | 11709 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119909 | 12174 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119910 | 11663 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119911 | 11948 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119912 | 12168 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119913 | 12120 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119914 | 11886 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119915 | 11975 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119916 | 11864 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119917 | 11966 | 21 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119918 | 11944 | 21 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119919 | 12049 | 22 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119920 | 11739 | 26 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119921 | 12372 | 27 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119922 | 11833 | 24 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119923 | 11953 | 25 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119924 | 11976 | 23 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119925 | 12360 | 24 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119926 | 12410 | 25 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119927 | 11931 | 19 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119928 | 11828 | 23 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119929 | 12181 | 24 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119930 | 12035 | 28 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119931 | 11895 | 23 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119932 | 12095 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119933 | 12332 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119934 | 12065 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119935 | 12075 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119936 | 12033 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119937 | 12092 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119938 | 11899 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119939 | 11861 | 94 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119940 | 11986 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119941 | 12049 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119942 | 12230 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119943 | 11487 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119944 | 12065 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119945 | 12172 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119946 | 11732 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119947 | 11789 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119948 | 12411 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119949 | 12171 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119950 | 12107 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119951 | 12293 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119952 | 12362 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119953 | 11972 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119954 | 12115 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119955 | 11904 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119956 | 11833 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119957 | 12218 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119958 | 12278 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119959 | 11992 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119960 | 12032 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119961 | 11958 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119962 | 11916 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119963 | 11945 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119964 | 12128 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119965 | 12094 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119966 | 11952 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119967 | 11934 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119968 | 12020 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119969 | 12119 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119970 | 12210 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119971 | 12006 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119972 | 12358 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119973 | 12205 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119974 | 11971 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119975 | 11744 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119976 | 11830 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119977 | 12105 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119978 | 11940 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119979 | 11859 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119980 | 12006 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119981 | 11989 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119982 | 11835 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119983 | 12001 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119984 | 11965 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119985 | 11778 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119986 | 12116 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119987 | 11757 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119988 | 12031 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119989 | 12623 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119990 | 12136 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119991 | 11891 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119992 | 11830 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119993 | 12005 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119994 | 11977 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119995 | 11928 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119996 | 12181 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119997 | 11988 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119998 | 12141 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 119999 | 12139 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120000 | 11780 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120001 | 11812 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120002 | 12021 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120003 | 12323 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120004 | 12126 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120005 | 12117 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120006 | 11938 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120007 | 12069 | 94 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120008 | 11992 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120009 | 11807 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120010 | 12213 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120011 | 12024 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120012 | 11959 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120013 | 11990 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120014 | 12183 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120015 | 11927 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120016 | 11898 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120017 | 11945 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120018 | 12244 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120019 | 11909 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120020 | 11862 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120021 | 12028 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120022 | 12157 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120023 | 11856 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120024 | 12082 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120025 | 12239 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120026 | 12306 | 92 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120027 | 12141 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120028 | 12337 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120029 | 12244 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120030 | 12373 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120031 | 12132 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120032 | 11939 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120033 | 11698 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120034 | 12143 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120035 | 12287 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120036 | 12335 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120037 | 12137 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120038 | 12019 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120039 | 12301 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120040 | 12091 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120041 | 12154 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120042 | 12115 | 94 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120043 | 12050 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120044 | 12193 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120045 | 12303 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120046 | 11939 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120047 | 12155 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120048 | 12004 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120049 | 12090 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120050 | 12118 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120051 | 12119 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120052 | 11957 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120053 | 12171 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120054 | 12073 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120055 | 12327 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120056 | 11995 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120057 | 12059 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120058 | 12101 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120059 | 12126 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120060 | 11940 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120061 | 12162 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120062 | 12125 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120063 | 12239 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120064 | 11606 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120065 | 12424 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120066 | 12016 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120067 | 12233 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120068 | 12203 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120069 | 12072 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120070 | 11988 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120071 | 12175 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120072 | 12234 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120073 | 12317 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120074 | 12147 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120075 | 12040 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120076 | 11826 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120077 | 12368 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120078 | 11872 | 94 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120079 | 12127 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120080 | 12264 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120081 | 11984 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120082 | 12122 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120083 | 12288 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120084 | 12201 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120085 | 12153 | 95 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120086 | 12260 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120087 | 12087 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120088 | 12185 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120089 | 12044 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120090 | 12257 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120091 | 12165 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120092 | 12327 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120093 | 12099 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120094 | 11823 | 96 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120095 | 12067 | 100 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120096 | 12036 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120097 | 11874 | 99 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120098 | 12541 | 97 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120099 | 12294 | 98 | +
21.04.2023 | OOM103 | V 120100 | 12143 | 99 | +