## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2988
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117240 | 12000 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117241 | 11869 | 30 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117242 | 11753 | 32 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117243 | 12060 | 33 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117244 | 11764 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117245 | 11876 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117246 | 11843 | 33 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117247 | 11955 | 34 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117248 | 11782 | 31 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117249 | 11777 | 32 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117250 | 11994 | 33 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117251 | 11855 | 32 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117252 | 11732 | 30 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117253 | 11503 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117254 | 11542 | 32 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117255 | 11937 | 30 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117256 | 11991 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117257 | 12033 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117258 | 11795 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117259 | 11919 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117260 | 11598 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117261 | 11988 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117262 | 12013 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117263 | 11768 | 32 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117264 | 12216 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117265 | 11776 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117266 | 11709 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117267 | 11707 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117268 | 11869 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117269 | 11741 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117270 | 11731 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117271 | 11702 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117272 | 12217 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117273 | 11702 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117274 | 11855 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117275 | 11993 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117276 | 11983 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117277 | 11701 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117278 | 11644 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117279 | 11995 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117280 | 12060 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117281 | 12131 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117282 | 11869 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117283 | 11888 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117284 | 11735 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117285 | 11762 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117286 | 11840 | 31 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117287 | 11514 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117288 | 11800 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117289 | 12048 | 33 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117290 | 12094 | 35 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117291 | 11901 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117292 | 11800 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117293 | 12089 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117294 | 11861 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117295 | 11652 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117296 | 11965 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117297 | 11809 | 35 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117298 | 11864 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117299 | 11863 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117300 | 11801 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117301 | 11870 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117302 | 11585 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117303 | 11768 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117304 | 12044 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117305 | 11594 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117306 | 11815 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117307 | 11801 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117308 | 12105 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117309 | 11851 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117310 | 11639 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117311 | 11909 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117312 | 11918 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117313 | 11757 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117314 | 11760 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117315 | 11762 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117316 | 11763 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117317 | 11866 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117318 | 11844 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117319 | 11968 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117320 | 12038 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117321 | 11955 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117322 | 11767 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117323 | 11749 | 35 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117324 | 11925 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117325 | 11880 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117326 | 11914 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117327 | 11730 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117328 | 11676 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117329 | 11455 | 35 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117330 | 11669 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117331 | 11594 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117332 | 11919 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117333 | 11713 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117334 | 11831 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117335 | 11765 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117336 | 12182 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117337 | 11671 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117338 | 11910 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117339 | 11733 | 37 | +