## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144849 | 11385 | 17 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144850 | 11594 | 27 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144851 | 11625 | 32 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144852 | 12443 | 34 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144853 | 11799 | 33 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144854 | 11591 | 30 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144855 | 11654 | 32 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144856 | 11504 | 33 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144857 | 11417 | 30 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144858 | 11601 | 34 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144859 | 11253 | 29 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144860 | 11432 | 31 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144861 | 11616 | 32 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144862 | 11602 | 25 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144863 | 11442 | 33 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144864 | 11676 | 33 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144865 | 11759 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144866 | 11348 | 36 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144867 | 11560 | 34 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144868 | 11397 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144869 | 11699 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144870 | 11728 | 35 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144871 | 11526 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144872 | 11608 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144873 | 11989 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144874 | 11509 | 35 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144875 | 11461 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144876 | 11636 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144877 | 11762 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144878 | 11549 | 28 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144879 | 11596 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144880 | 11556 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144881 | 11442 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144882 | 11469 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144883 | 11481 | 36 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144884 | 11541 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144885 | 11762 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144886 | 11219 | 23 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144887 | 11529 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144888 | 11593 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144889 | 11457 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144890 | 11447 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144891 | 11592 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144892 | 11563 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144893 | 11471 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144894 | 11577 | 35 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144895 | 11436 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144896 | 11561 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144897 | 11488 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144898 | 11630 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144899 | 11978 | 37 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144900 | 11725 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144901 | 11463 | 25 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144902 | 11450 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144903 | 11626 | 35 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144904 | 11465 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144905 | 11626 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144906 | 11367 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144907 | 11373 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144908 | 11678 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144909 | 11512 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144910 | 11369 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144911 | 11600 | 50 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144912 | 11680 | 37 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144913 | 11532 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144914 | 11584 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144915 | 11644 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144916 | 11336 | 23 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144917 | 11699 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144918 | 11567 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144919 | 11425 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144920 | 11695 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144921 | 11698 | 37 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144922 | 11654 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144923 | 11383 | 36 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144924 | 11604 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144925 | 11641 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144926 | 11654 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144927 | 11425 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144928 | 11773 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144929 | 11628 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144930 | 11634 | 28 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144931 | 11482 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144932 | 11789 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144933 | 11519 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144934 | 11514 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144935 | 11547 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144936 | 11684 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144937 | 11779 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144938 | 11767 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144939 | 11840 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144940 | 11508 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144941 | 11452 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144942 | 11523 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144943 | 11601 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144944 | 11540 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144945 | 11296 | 28 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144946 | 11807 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144947 | 11572 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144948 | 11735 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144949 | 11448 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144950 | 11460 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144951 | 11380 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144952 | 11545 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144953 | 11611 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144954 | 11544 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144955 | 11542 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144956 | 11624 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144957 | 11519 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144958 | 11538 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144959 | 11694 | 37 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144960 | 11621 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144961 | 11450 | 25 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144962 | 11468 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144963 | 11686 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144964 | 11783 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144965 | 11431 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144966 | 11488 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144967 | 11715 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144968 | 11226 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144969 | 11728 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144970 | 11238 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144971 | 11520 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144972 | 11642 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144973 | 11534 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144974 | 11691 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144975 | 11818 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144976 | 11664 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144977 | 11422 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144978 | 11480 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144979 | 11447 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144980 | 11530 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144981 | 11523 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144982 | 11574 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144983 | 11638 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144984 | 11578 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144985 | 11640 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144986 | 11512 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144987 | 11679 | 29 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144988 | 11745 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144989 | 11736 | 49 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144990 | 11555 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144991 | 11592 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144992 | 11680 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144993 | 11662 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144994 | 11675 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144995 | 11672 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144996 | 11580 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144997 | 11355 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144998 | 11568 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 144999 | 11219 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145000 | 11634 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145001 | 11564 | 28 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145002 | 11572 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145003 | 11490 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145004 | 11569 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145005 | 11489 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145006 | 11522 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145007 | 11677 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145008 | 11472 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145009 | 11549 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145010 | 11757 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145011 | 11705 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145012 | 11533 | 49 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145013 | 11551 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145014 | 11699 | 26 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145015 | 11562 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145016 | 11724 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145017 | 11623 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145018 | 11652 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145019 | 11433 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145020 | 11677 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145021 | 11403 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145022 | 11435 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145023 | 11406 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145024 | 11570 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145025 | 11549 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145026 | 11595 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145027 | 11497 | 27 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145028 | 11451 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145029 | 11731 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145030 | 11729 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145031 | 11690 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145032 | 11729 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145033 | 11547 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145034 | 11577 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145035 | 11676 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145036 | 11548 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145037 | 11479 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145038 | 11465 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145039 | 11500 | 27 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145040 | 11587 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145041 | 11763 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145042 | 11694 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145043 | 11443 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145044 | 11434 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145045 | 11402 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145046 | 11548 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145047 | 11340 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145048 | 11670 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145049 | 11373 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145050 | 11571 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145051 | 11563 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145052 | 11627 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145053 | 11688 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145054 | 11556 | 27 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145055 | 11436 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145056 | 11403 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145057 | 11538 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145058 | 11298 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145059 | 11468 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145060 | 11499 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145061 | 11438 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145062 | 11666 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145063 | 11615 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145064 | 11681 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145065 | 11541 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145066 | 11574 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145067 | 11496 | 29 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145068 | 11450 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145069 | 11451 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145070 | 11534 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145071 | 11501 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145072 | 11414 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145073 | 11567 | 51 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145074 | 11718 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145075 | 11445 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145076 | 11644 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145077 | 11657 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145078 | 11359 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145079 | 11685 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145080 | 11304 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145081 | 11547 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145082 | 11518 | 32 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145083 | 11625 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145084 | 11640 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145085 | 11628 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145086 | 11453 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145087 | 11605 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145088 | 11725 | 49 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145089 | 11474 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145090 | 11680 | 54 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145091 | 11654 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145092 | 11608 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145093 | 11552 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145094 | 11397 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145095 | 11465 | 47 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145096 | 11193 | 23 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145097 | 11231 | 36 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145098 | 11497 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145099 | 11330 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145100 | 11384 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145101 | 11511 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145102 | 11738 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145103 | 11513 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145104 | 11238 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145105 | 11593 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145106 | 11390 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145107 | 11627 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145108 | 11496 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145109 | 11303 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145110 | 11395 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145111 | 11582 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145112 | 11618 | 31 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145113 | 11660 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145114 | 11394 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145115 | 11312 | 49 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145116 | 11547 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145117 | 11560 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145118 | 11707 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145119 | 11505 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145120 | 11557 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145121 | 11534 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145122 | 11277 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145123 | 11436 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145124 | 11576 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145125 | 11664 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145126 | 11536 | 25 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145127 | 11483 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145128 | 11559 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145129 | 11837 | 46 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145130 | 11509 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145131 | 11591 | 38 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145132 | 11367 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145133 | 11505 | 41 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145134 | 11367 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145135 | 11492 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145136 | 11671 | 44 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145137 | 11673 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145138 | 11386 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145139 | 11524 | 40 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145140 | 11291 | 26 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145141 | 11312 | 39 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145142 | 11245 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145143 | 11265 | 22 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145144 | 11424 | 45 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145145 | 11342 | 48 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145146 | 11443 | 43 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145147 | 11501 | 42 | +
14.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145148 | 11485 | 45 | +