## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3031
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117370 | 11803 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117371 | 12254 | 49 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117372 | 11953 | 44 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117373 | 11995 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117374 | 11658 | 45 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117375 | 11778 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117376 | 11938 | 48 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117377 | 11638 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117378 | 12132 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117379 | 12081 | 45 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117380 | 12206 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117381 | 11735 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117382 | 11816 | 47 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117383 | 11725 | 52 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117384 | 12167 | 47 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117385 | 11776 | 55 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117386 | 11994 | 56 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117387 | 12099 | 54 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117388 | 11629 | 54 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117389 | 11962 | 69 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117390 | 12121 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117391 | 11674 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117392 | 11883 | 50 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117393 | 11647 | 47 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117394 | 11842 | 53 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117395 | 11669 | 56 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117396 | 12130 | 47 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117397 | 12098 | 66 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117398 | 11854 | 63 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117399 | 11730 | 45 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117400 | 12062 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117401 | 11780 | 50 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117402 | 12013 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117403 | 11647 | 49 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117404 | 11987 | 53 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117405 | 11827 | 56 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117406 | 11999 | 69 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117407 | 12059 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117408 | 11826 | 47 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117409 | 11795 | 48 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117410 | 11701 | 47 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117411 | 11739 | 49 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117412 | 11870 | 55 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117413 | 12129 | 56 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117414 | 11583 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117415 | 11551 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117416 | 11547 | 44 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117417 | 11734 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117418 | 11933 | 49 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117419 | 11852 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117420 | 11836 | 49 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117421 | 12058 | 56 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117422 | 12016 | 40 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117423 | 11621 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117424 | 12032 | 37 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117425 | 11754 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117426 | 11738 | 45 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117427 | 11812 | 48 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117428 | 12030 | 48 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117429 | 11977 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117430 | 12212 | 38 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117431 | 11658 | 40 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117432 | 11872 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117433 | 11690 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117434 | 12427 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117435 | 11827 | 46 | +