## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3075
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117340 | 11660 | 51 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117341 | 11800 | 41 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117342 | 11730 | 37 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117343 | 11626 | 39 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117344 | 11631 | 38 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117345 | 11945 | 41 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117346 | 11681 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117347 | 11723 | 44 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117348 | 11840 | 40 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117349 | 12030 | 44 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117350 | 11904 | 36 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117351 | 11600 | 39 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117352 | 11912 | 40 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117353 | 11803 | 39 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117354 | 11512 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117355 | 11857 | 39 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117356 | 11951 | 44 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117357 | 11600 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117358 | 12283 | 50 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117359 | 11814 | 53 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117360 | 12166 | 50 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117361 | 12112 | 43 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117362 | 11806 | 45 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117363 | 11785 | 53 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117364 | 12072 | 42 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117365 | 11637 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117366 | 11755 | 46 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117367 | 11879 | 55 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117368 | 11513 | 67 | +
27.04.2023 | OOD103-ISC | ISC 117369 | 11557 | 58 | +