## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3084
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2023 | OOD103 | SR 100541 | 11951 | 51 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100542 | 11742 | 51 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100543 | 11784 | 56 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100544 | 11779 | 58 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100545 | 12010 | 67 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100546 | 11711 | 76 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100547 | 11933 | 52 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100548 | 11977 | 42 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100549 | 11886 | 51 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100550 | 11916 | 48 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100551 | 11776 | 51 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100552 | 11576 | 49 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100553 | 11779 | 57 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100554 | 11664 | 54 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100555 | 11875 | 41 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100556 | 11987 | 44 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100557 | 11991 | 47 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100558 | 11890 | 43 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100559 | 11967 | 45 | +
28.04.2023 | OOD103 | SR 100560 | 11959 | 46 | +