## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104541 | 8029 | 152 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104542 | 7979 | 116 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104543 | 7679 | 149 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104544 | 7936 | 112 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104545 | 8022 | 134 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104546 | 8054 | 101 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104547 | 8048 | 123 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104548 | 7943 | 152 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104549 | 8058 | 129 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104550 | 7546 | 153 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104551 | 8035 | 138 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104552 | 8173 | 103 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104553 | 7943 | 131 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104554 | 8103 | 143 | +
27.04.2023 | OOD103-JFD | 104555 | 8060 | 24 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104556 | 8079 | 33 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104557 | 8103 | 41 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104558 | 8090 | 43 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104559 | 7855 | 28 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104560 | 8316 | 27 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104561 | 8182 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104562 | 7968 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104563 | 8098 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104564 | 8004 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104565 | 7988 | 81 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104566 | 7988 | 71 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104567 | 8144 | 28 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104568 | 8011 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104569 | 8007 | 44 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104570 | 8003 | 48 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104571 | 7517 | 89 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104572 | 7945 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104573 | 8146 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104574 | 7738 | 93 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104575 | 7839 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104576 | 8251 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104577 | 7936 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104578 | 8023 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104579 | 7995 | 94 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104580 | 7873 | 98 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104581 | 8020 | 107 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104582 | 7791 | 81 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104583 | 7980 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104584 | 7947 | 47 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104585 | 7977 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104586 | 8001 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104587 | 7992 | 58 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104588 | 8082 | 84 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104589 | 8116 | 38 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104590 | 7998 | 95 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104591 | 8105 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104592 | 7810 | 77 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104593 | 7880 | 82 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104594 | 8225 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104595 | 8119 | 77 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104596 | 7951 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104597 | 8024 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104598 | 8047 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104599 | 8043 | 84 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104600 | 7896 | 78 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104601 | 8141 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104602 | 8132 | 80 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104603 | 8055 | 81 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104604 | 8046 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104605 | 7959 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104606 | 8180 | 111 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104607 | 8174 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104608 | 7996 | 78 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104609 | 8166 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104610 | 8162 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104611 | 8016 | 83 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104612 | 8110 | 91 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104613 | 8014 | 53 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104614 | 8036 | 108 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104615 | 7918 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104616 | 8054 | 86 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104617 | 7906 | 89 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104618 | 8166 | 71 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104619 | 8122 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104620 | 8009 | 82 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104621 | 8015 | 82 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104622 | 8034 | 58 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104623 | 7879 | 98 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104624 | 7843 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104625 | 7984 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104626 | 7988 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104627 | 7973 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104628 | 7791 | 84 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104629 | 8085 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104630 | 8004 | 94 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104631 | 7996 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104632 | 8038 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104633 | 7972 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104634 | 7979 | 70 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104635 | 8019 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104636 | 7768 | 85 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104637 | 8088 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104638 | 7994 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104639 | 8014 | 67 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104640 | 7934 | 119 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104641 | 7974 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104642 | 8082 | 85 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104643 | 7960 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104644 | 7776 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104645 | 8109 | 51 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104646 | 8057 | 91 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104647 | 7949 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104648 | 7950 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104649 | 8011 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104650 | 8220 | 55 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104651 | 8086 | 108 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104652 | 8134 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104653 | 8119 | 70 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104654 | 8001 | 53 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104655 | 7781 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104656 | 8112 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104657 | 8096 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104658 | 8103 | 89 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104659 | 7955 | 86 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104660 | 8047 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104661 | 7958 | 106 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104662 | 8176 | 86 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104663 | 7882 | 90 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104664 | 7932 | 48 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104665 | 8147 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104666 | 7781 | 88 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104667 | 8111 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104668 | 8069 | 96 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104669 | 8042 | 67 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104670 | 8150 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104671 | 7938 | 94 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104672 | 7769 | 85 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104673 | 8005 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104674 | 7989 | 89 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104675 | 8080 | 97 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104676 | 8165 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104677 | 7783 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104678 | 8115 | 50 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104679 | 8140 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104680 | 7934 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104681 | 8093 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104682 | 7963 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104683 | 8004 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104684 | 8064 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104685 | 8080 | 77 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104686 | 8090 | 95 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104687 | 8069 | 67 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104688 | 8020 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104689 | 8129 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104690 | 8007 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104691 | 8124 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104692 | 8080 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104693 | 8121 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104694 | 7870 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104695 | 7981 | 43 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104696 | 7875 | 111 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104697 | 8045 | 53 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104698 | 8078 | 94 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104699 | 7875 | 117 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104700 | 8101 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104701 | 7941 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104702 | 7724 | 113 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104703 | 8132 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104704 | 8087 | 123 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104705 | 8045 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104706 | 8063 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104707 | 7909 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104708 | 7948 | 83 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104709 | 7988 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104710 | 7909 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104711 | 7992 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104712 | 8040 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104713 | 7974 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104714 | 8138 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104715 | 8067 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104716 | 7692 | 88 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104717 | 7978 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104718 | 7905 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104719 | 7942 | 58 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104720 | 8148 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104721 | 8075 | 53 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104722 | 7946 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104723 | 7863 | 40 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104724 | 7958 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104725 | 8141 | 58 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104726 | 7795 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104727 | 8076 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104728 | 8090 | 82 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104729 | 7889 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104730 | 7969 | 37 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104731 | 8021 | 42 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104732 | 8027 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104733 | 8026 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104734 | 8055 | 50 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104735 | 7950 | 70 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104736 | 8004 | 34 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104737 | 7822 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104738 | 8073 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104739 | 7916 | 50 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104740 | 7941 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104741 | 7944 | 46 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104742 | 7653 | 82 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104743 | 8119 | 71 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104744 | 8057 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104745 | 7975 | 67 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104746 | 8015 | 35 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104747 | 7832 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104748 | 8071 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104749 | 8020 | 88 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104750 | 8042 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104751 | 8016 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104752 | 7417 | 86 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104753 | 7864 | 44 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104754 | 8080 | 55 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104755 | 7507 | 91 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104756 | 7985 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104757 | 7958 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104758 | 8020 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104759 | 8017 | 38 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104760 | 7834 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104761 | 7962 | 58 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104762 | 7707 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104763 | 7958 | 46 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104764 | 7969 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104765 | 7988 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104766 | 7841 | 47 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104767 | 8019 | 38 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104768 | 7840 | 67 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104769 | 8002 | 43 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104770 | 8010 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104771 | 7976 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104772 | 7718 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104773 | 7978 | 55 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104774 | 7976 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104775 | 8106 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104776 | 7937 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104777 | 7850 | 45 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104778 | 8024 | 39 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104779 | 7923 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104780 | 8032 | 51 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104781 | 8065 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104782 | 7887 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104783 | 7848 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104784 | 7903 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104785 | 7971 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104786 | 8031 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104787 | 8070 | 84 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104788 | 8052 | 87 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104789 | 7970 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104790 | 8074 | 47 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104791 | 8079 | 67 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104792 | 8031 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104793 | 7949 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104794 | 8003 | 58 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104795 | 8018 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104796 | 7895 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104797 | 7873 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104798 | 8125 | 104 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104799 | 7938 | 45 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104800 | 7851 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104801 | 8015 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104802 | 8012 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104803 | 7718 | 83 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104804 | 8058 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104805 | 7968 | 72 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104806 | 7916 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104807 | 7838 | 50 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104808 | 7944 | 45 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104809 | 8007 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104810 | 7994 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104811 | 7988 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104812 | 7730 | 83 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104813 | 8067 | 71 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104814 | 7972 | 70 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104815 | 7939 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104816 | 7864 | 50 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104817 | 8048 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104818 | 7841 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104819 | 7851 | 53 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104820 | 7751 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104821 | 7685 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104822 | 8110 | 49 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104823 | 7953 | 79 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104824 | 7858 | 37 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104825 | 8037 | 56 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104826 | 7841 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104827 | 8069 | 47 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104828 | 8007 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104829 | 7950 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104830 | 7724 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104831 | 7974 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104832 | 7866 | 76 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104833 | 8134 | 55 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104834 | 8121 | 46 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104835 | 7931 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104836 | 8010 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104837 | 8106 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104838 | 8046 | 74 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104839 | 8060 | 50 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104840 | 7954 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104841 | 7936 | 64 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104842 | 7984 | 57 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104843 | 7974 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104844 | 7904 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104845 | 8130 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104846 | 8142 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104847 | 8119 | 46 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104848 | 7928 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104849 | 8013 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104850 | 8148 | 54 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104851 | 7996 | 77 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104852 | 7944 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104853 | 8020 | 59 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104854 | 7866 | 69 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104855 | 8043 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104856 | 7879 | 51 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104857 | 7929 | 42 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104858 | 8121 | 75 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104859 | 8124 | 46 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104860 | 7934 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104861 | 8021 | 73 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104862 | 8151 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104863 | 8013 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104864 | 8002 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104865 | 7944 | 78 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104866 | 7923 | 77 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104867 | 7739 | 68 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104868 | 7874 | 34 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104869 | 7957 | 48 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104870 | 8057 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104871 | 7945 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104872 | 7977 | 71 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104873 | 8112 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104874 | 8070 | 63 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104875 | 7965 | 82 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104876 | 7789 | 51 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104877 | 8023 | 61 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104878 | 8042 | 102 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104879 | 7961 | 71 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104880 | 8149 | 65 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104881 | 7912 | 66 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104882 | 7889 | 52 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104883 | 7945 | 51 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104884 | 7748 | 123 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104885 | 7951 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104886 | 7960 | 43 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104887 | 8132 | 90 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104888 | 8171 | 60 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104889 | 8142 | 62 | +
02.05.2023 | OOD103-JFD | 104890 | 7984 | 60 | +