## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
05.05.2023 | OOM201 | V 123451 | 18316 | 266 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123452 | 17085 | 217 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123453 | 17625 | 190 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123454 | 18322 | 212 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123455 | 18610 | 163 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123456 | 18231 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123457 | 18118 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123458 | 17986 | 345 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123459 | 18605 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123460 | 17779 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123461 | 16612 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123462 | 18313 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123463 | 18614 | 342 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123464 | 18026 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123465 | 17671 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123466 | 18615 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123467 | 18248 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123468 | 17508 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123469 | 18714 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123470 | 17917 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123471 | 18485 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123472 | 17275 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123473 | 18021 | 344 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123474 | 18111 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123475 | 18242 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123476 | 18437 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123477 | 16423 | 343 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123478 | 18188 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123479 | 17423 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123480 | 18855 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123481 | 18527 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123482 | 18581 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123483 | 17565 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123484 | 18339 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123485 | 17830 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123486 | 18463 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123487 | 17658 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123488 | 18776 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123489 | 19013 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123490 | 18488 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123491 | 17770 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123492 | 18664 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123493 | 18724 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123494 | 18538 | 344 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123495 | 18607 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123496 | 18032 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123497 | 19114 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123498 | 19186 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123499 | 17460 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123500 | 18755 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123501 | 17999 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123502 | 18882 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123503 | 17738 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123504 | 18574 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123505 | 18045 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123506 | 17855 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123507 | 17481 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123508 | 18212 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123509 | 18366 | 349 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123510 | 17878 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123511 | 17868 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123512 | 18684 | 184 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123513 | 17896 | 200 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123514 | 18400 | 187 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123515 | 18598 | 172 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123516 | 18662 | 165 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123517 | 18052 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123518 | 17763 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123519 | 17850 | 344 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123520 | 18099 | 343 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123521 | 17810 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123522 | 18514 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123523 | 17732 | 344 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123524 | 18975 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123525 | 18105 | 350 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123526 | 17956 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123527 | 18671 | 346 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123528 | 17451 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123529 | 18735 | 347 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123530 | 19398 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123531 | 17796 | 348 |  |  | +
05.05.2023 | OOM201 | V 123532 | 18146 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123533 | 18749 | 341 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123534 | 17508 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123535 | 18363 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123536 | 17723 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123537 | 18523 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123538 | 17728 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123539 | 18404 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123540 | 18116 | 338 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123541 | 16728 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123542 | 17345 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123543 | 18031 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123544 | 17918 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123545 | 18720 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123546 | 17805 | 339 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123547 | 18628 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123548 | 18658 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123549 | 18087 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123550 | 18977 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123551 | 16604 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123552 | 18451 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123553 | 17983 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123554 | 16704 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123555 | 17810 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123556 | 17962 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123557 | 18617 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123558 | 17939 | 341 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123559 | 17060 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123560 | 18074 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123561 | 17823 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123562 | 17887 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123563 | 17518 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123564 | 18145 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123565 | 18359 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123566 | 18607 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123567 | 18091 | 350 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123568 | 18157 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123569 | 18012 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123570 | 18482 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123571 | 18566 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123572 | 18581 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123573 | 18479 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123574 | 16676 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123575 | 18364 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123576 | 18152 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123577 | 17653 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123578 | 18439 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123579 | 18406 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123580 | 18851 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123581 | 18945 | 73 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123582 | 18460 | 75 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123583 | 16764 | 71 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123584 | 18789 | 63 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123585 | 17456 | 64 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123586 | 18526 | 78 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123587 | 17717 | 80 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123588 | 17386 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123589 | 18154 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123590 | 18234 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123591 | 18256 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123592 | 17222 | 339 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123593 | 18107 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123594 | 17437 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123595 | 16672 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123596 | 19023 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123597 | 17705 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123598 | 18130 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123599 | 18382 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123600 | 17715 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123601 | 17627 | 339 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123602 | 17929 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123603 | 18428 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123604 | 17605 | 341 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123605 | 18294 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123606 | 18129 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123607 | 17259 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123608 | 18222 | 347 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123609 | 18393 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123610 | 18496 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123611 | 18262 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123612 | 17993 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123613 | 17700 | 338 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123614 | 17490 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123615 | 18011 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123616 | 18313 | 339 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123617 | 18068 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123618 | 19181 | 350 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123619 | 17955 | 348 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123620 | 18572 | 109 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123621 | 17978 | 63 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123622 | 16811 | 90 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123623 | 18123 | 79 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123624 | 18991 | 74 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123625 | 18087 | 76 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123626 | 17741 | 70 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123627 | 17594 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123628 | 17870 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123629 | 16996 | 350 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123630 | 17823 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123631 | 18770 | 350 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123632 | 18420 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123633 | 18351 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123634 | 18686 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123635 | 19161 | 342 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123636 | 17964 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123637 | 18640 | 341 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123638 | 18605 | 338 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123639 | 17297 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123640 | 18789 | 337 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123641 | 18946 | 343 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123642 | 18803 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123643 | 18044 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123644 | 18409 | 344 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123645 | 18714 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123646 | 18276 | 340 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123647 | 18788 | 349 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123648 | 17254 | 345 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123649 | 18646 | 346 |  |  | +
08.05.2023 | OOM201 | V 123650 | 18821 | 339 |  |  | +