1030 MicroCal Calibration record Date __28/09/2012__________

	Microcal Calibration Index Number
	CE076

	Microcal Bar code
	102060

	Equipment Used
	Pico 

	Serial number Test Equipment
	ZNR2850 

	Calibration Certificate Number
	8898

	Test Equipment Calibration Index Number
	CE174 (Barcode : 406730)

	
	

	Micro Cal @
	DVM Reading


	Micro Cal 0-100MV
	Pico
	Micro Cal 0-10MV
	

	0mV +/- 0.1
	
	0mV +/- 0.01
	

	5mV+/- 0.1
	
	1mV +/- 0.01
	

	10mV+/- 0.1
	
	2mV +/- 0.01
	

	15mV+/- 0.1
	
	3mV +/- 0.01
	

	20mV+/- 0.1
	
	4mV +/- 0.01
	

	25mV+/- 0.1
	
	5mV +/- 0.01
	

	30mV+/- 0.1
	
	6mV +/- 0.01
	

	35mV+/- 0.1
	
	7mV +/- 0.01
	

	
	
	8mV +/- 0.01
	

	
	
	9mV +/- 0.01
	

	
	
	10mV +/- 0.01
	

	
	
	
	

	Pass / Fail
	
	
	

	Tested By
	
	
	

	Tested On
	
	
	

	Signed
	
	
	


microcalcalibrationblank.doc

