## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.05.2023 | OOM112 | V 109551 | 41057 | 967 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109552 | 41762 | 912 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109553 | 40705 | 964 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109554 | 41769 | 940 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109555 | 41161 | 951 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109556 | 42409 | 110 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109557 | 41111 | 134 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109558 | 40276 | 169 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109559 | 41042 | 172 | +
11.05.2023 | OOM112 | V 109560 | 42249 | 154 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109561 | 41097 | 969 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109562 | 39718 | 912 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109563 | 41043 | 922 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109564 | 41569 | 982 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109565 | 42377 | 974 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109566 | 42148 | 974 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109567 | 42233 | 946 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109568 | 42163 | 933 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109569 | 42519 | 976 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109570 | 41588 | 979 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109571 | 43234 | 1018 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109572 | 42332 | 1006 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109573 | 43566 | 998 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109574 | 43319 | 987 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109575 | 43753 | 1034 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109576 | 43837 | 1003 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109577 | 44076 | 1013 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109578 | 43805 | 1003 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109579 | 44361 | 1027 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109580 | 42256 | 982 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109581 | 43439 | 1020 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109582 | 42285 | 994 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109583 | 43130 | 986 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109584 | 42888 | 995 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109585 | 44760 | 1031 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109586 | 43233 | 1001 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109587 | 43782 | 1025 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109588 | 44496 | 979 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109589 | 42292 | 964 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109590 | 42847 | 975 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109591 | 43394 | 975 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109592 | 44422 | 992 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109593 | 42358 | 1001 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109594 | 42028 | 961 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109595 | 43820 | 1006 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109596 | 43432 | 1029 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109597 | 44779 | 1059 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109598 | 43121 | 1000 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109599 | 43816 | 1019 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109600 | 43951 | 1022 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109601 | 43249 | 1018 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109602 | 43141 | 192 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109603 | 43317 | 217 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109604 | 42197 | 186 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109605 | 42273 | 202 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109606 | 42555 | 226 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109607 | 43900 | 185 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109608 | 43435 | 228 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109609 | 43914 | 188 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109610 | 42310 | 210 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109611 | 43866 | 208 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109612 | 43150 | 189 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109613 | 42489 | 213 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109614 | 45115 | 227 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109615 | 42450 | 221 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109616 | 44065 | 1038 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109617 | 42193 | 984 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109618 | 43674 | 1026 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109619 | 42200 | 995 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109620 | 42272 | 997 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109621 | 39799 | 934 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109622 | 40455 | 944 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109623 | 45262 | 1047 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109624 | 41709 | 968 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109625 | 40845 | 963 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109626 | 42213 | 968 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109627 | 44104 | 1030 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109628 | 43351 | 1014 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109629 | 43563 | 1033 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109630 | 42055 | 993 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109631 | 42943 | 1013 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109632 | 43518 | 1034 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109633 | 43150 | 1013 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109634 | 40875 | 958 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109635 | 41576 | 960 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109636 | 42200 | 987 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109637 | 41630 | 974 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109638 | 43282 | 986 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109639 | 43629 | 1006 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109640 | 41580 | 964 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109641 | 41726 | 954 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109642 | 43102 | 1008 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109643 | 40665 | 936 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109644 | 44291 | 1047 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109645 | 43281 | 988 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109646 | 42737 | 982 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109647 | 41292 | 971 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109648 | 40950 | 935 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109649 | 40044 | 943 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109650 | 40368 | 934 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109651 | 43287 | 1006 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109652 | 43675 | 1013 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109653 | 43915 | 1014 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109654 | 41706 | 957 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109655 | 43267 | 1017 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109656 | 40771 | 928 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109657 | 41843 | 988 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109658 | 42192 | 997 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109659 | 39473 | 904 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109660 | 43165 | 991 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109661 | 43705 | 1022 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109662 | 42604 | 968 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109663 | 41250 | 963 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109664 | 41182 | 961 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109665 | 42963 | 1023 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109666 | 43279 | 993 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109667 | 41450 | 937 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109668 | 41975 | 958 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109669 | 44344 | 1004 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109670 | 41939 | 996 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109671 | 42147 | 963 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109672 | 42406 | 989 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109673 | 43128 | 1026 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109674 | 41324 | 970 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109675 | 43187 | 1010 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109676 | 44129 | 1050 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109677 | 38549 | 911 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109678 | 42253 | 955 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109679 | 41642 | 988 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109680 | 41002 | 956 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109681 | 40859 | 932 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109682 | 43008 | 984 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109683 | 44411 | 1033 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109684 | 43803 | 1001 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109685 | 41836 | 974 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109686 | 41918 | 951 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109687 | 42490 | 972 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109688 | 43980 | 1016 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109689 | 42844 | 1004 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109690 | 41455 | 945 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109691 | 42996 | 1002 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109692 | 42105 | 998 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109693 | 42494 | 998 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109694 | 43502 | 1009 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109695 | 40687 | 963 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109696 | 44872 | 1056 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109697 | 42345 | 981 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109698 | 44525 | 1027 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109699 | 43561 | 1030 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109700 | 43049 | 984 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109701 | 43368 | 982 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109702 | 45401 | 1061 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109703 | 44272 | 1050 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109704 | 40536 | 940 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109705 | 43416 | 1024 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109706 | 43282 | 1015 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109707 | 40278 | 931 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109708 | 42667 | 987 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109709 | 39948 | 929 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109710 | 43957 | 1038 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109711 | 42287 | 1000 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109712 | 43310 | 1001 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109713 | 41038 | 959 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109714 | 45324 | 1065 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109715 | 41563 | 945 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109716 | 40864 | 931 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109717 | 42060 | 962 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109718 | 43859 | 1004 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109719 | 43005 | 1012 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109720 | 41365 | 962 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109721 | 40977 | 964 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109722 | 40898 | 954 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109723 | 41426 | 975 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109724 | 40928 | 966 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109725 | 40602 | 932 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109726 | 41517 | 982 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109727 | 41578 | 963 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109728 | 42736 | 177 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109729 | 44314 | 178 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109730 | 43866 | 280 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109731 | 43951 | 210 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109732 | 41968 | 189 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109733 | 43696 | 194 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109734 | 42248 | 168 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109735 | 41197 | 304 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109736 | 44163 | 207 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109737 | 43461 | 190 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109738 | 44064 | 189 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109739 | 41169 | 189 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109740 | 43697 | 211 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109741 | 43013 | 201 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109742 | 46450 | 1059 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109743 | 43932 | 1036 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109744 | 41863 | 966 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109745 | 41210 | 949 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109746 | 43297 | 1002 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109747 | 43390 | 1012 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109748 | 40589 | 958 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109749 | 38574 | 876 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109750 | 42392 | 971 | +