## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3037
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122206 | 12136 | 37 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122207 | 11988 | 19 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122208 | 11438 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122209 | 11490 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122210 | 11526 | 18 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122211 | 11331 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122212 | 11717 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122213 | 11682 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122214 | 11616 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122215 | 11312 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122216 | 11839 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122217 | 11474 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122218 | 11427 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122219 | 11598 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122220 | 11521 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122221 | 11259 | 36 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122222 | 11586 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122223 | 11280 | 19 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122224 | 11481 | 17 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122225 | 11596 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122226 | 11576 | 19 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122227 | 11745 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122228 | 11890 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122229 | 11881 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122230 | 11717 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122231 | 11618 | 19 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122232 | 11413 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122233 | 11666 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122234 | 12014 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122235 | 11557 | 39 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122236 | 11391 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122237 | 11495 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122238 | 11685 | 21 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122239 | 11698 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122240 | 11715 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122241 | 11644 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122242 | 11653 | 21 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122243 | 11845 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122244 | 11773 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122245 | 11914 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122246 | 11313 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122247 | 11511 | 21 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122248 | 11604 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122249 | 11805 | 23 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122250 | 11691 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122251 | 11520 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122252 | 11755 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122253 | 11613 | 22 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122254 | 11207 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122255 | 11425 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122256 | 11314 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122257 | 11615 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122258 | 11668 | 41 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122259 | 11830 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122260 | 11732 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122261 | 11703 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122262 | 11843 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122263 | 12058 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122264 | 11926 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122265 | 11757 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122266 | 11712 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122267 | 11814 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122268 | 11616 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122269 | 11707 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122270 | 11765 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122271 | 11545 | 42 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122272 | 11587 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122273 | 11741 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122274 | 11900 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122275 | 11442 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122276 | 11451 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122277 | 11636 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122278 | 11595 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122279 | 11834 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122280 | 11701 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122281 | 11708 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122282 | 11728 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122283 | 12057 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122284 | 11771 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122285 | 11789 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122286 | 11953 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122287 | 11655 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122288 | 11902 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122289 | 11618 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122290 | 11516 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122291 | 11525 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122292 | 11385 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122293 | 11684 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122294 | 11675 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122295 | 11463 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122296 | 11608 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122297 | 11799 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122298 | 11400 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122299 | 11399 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122300 | 11685 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122301 | 11572 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122302 | 11835 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122303 | 11592 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122304 | 11838 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122305 | 11587 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122306 | 11513 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122307 | 11519 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122308 | 11409 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122309 | 11533 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122310 | 11397 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122311 | 11468 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122312 | 11908 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122313 | 11638 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122314 | 11765 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122315 | 11546 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122316 | 11659 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122317 | 11801 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122318 | 11657 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122319 | 11730 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122320 | 12061 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122321 | 11470 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122322 | 11773 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122323 | 11869 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122324 | 11567 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122325 | 11717 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122326 | 11536 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122327 | 11637 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122328 | 11285 | 42 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122329 | 11736 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122330 | 12025 | 39 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122331 | 11456 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122332 | 11673 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122333 | 11224 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122334 | 11479 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122335 | 11557 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122336 | 11915 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122337 | 11600 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122338 | 11445 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122339 | 11707 | 41 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122340 | 11649 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122341 | 11456 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122342 | 11608 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122343 | 11467 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122344 | 10882 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122345 | 11807 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122346 | 11655 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122347 | 11709 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122348 | 11682 | 45 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122349 | 11730 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122350 | 11451 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122351 | 11443 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122352 | 11866 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122353 | 11643 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122354 | 11704 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122355 | 11672 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122356 | 11675 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122357 | 11947 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122358 | 11896 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122359 | 11662 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122360 | 11767 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122361 | 11876 | 46 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122362 | 11529 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122363 | 11760 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122364 | 11657 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122365 | 11647 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122366 | 11685 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122367 | 11648 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122368 | 11570 | 21 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122369 | 11610 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122370 | 11540 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122371 | 11648 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122372 | 11687 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122373 | 11799 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122374 | 11870 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122375 | 11732 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122376 | 11831 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122377 | 11769 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122378 | 11961 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122379 | 11580 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122380 | 11576 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122381 | 11631 | 41 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122382 | 11532 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122383 | 11674 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122384 | 11586 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122385 | 11743 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122386 | 11708 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122387 | 11707 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122388 | 11665 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122389 | 11642 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122390 | 11503 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122391 | 11651 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122392 | 11849 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122393 | 11432 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122394 | 11721 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122395 | 11687 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122396 | 11785 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122397 | 11809 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122398 | 11781 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122399 | 11706 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122400 | 11771 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122401 | 11530 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122402 | 11661 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122403 | 11871 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122404 | 11486 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103-ADP16 | APD 122405 | 11723 | 28 | +