## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3036
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2023 | OOD103 | K 103959 | 11838 | 44 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103960 | 11909 | 41 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103961 | 11993 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103962 | 11885 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103963 | 11861 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103964 | 12019 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103965 | 11694 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103966 | 11923 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103967 | 11981 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103968 | 11918 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103969 | 11831 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103970 | 12081 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103971 | 11789 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103972 | 11869 | 38 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103973 | 11954 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103974 | 11909 | 38 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103975 | 11958 | 47 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103976 | 12147 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103977 | 11790 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103978 | 11460 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103979 | 11656 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103980 | 11864 | 35 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103981 | 11487 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103982 | 11635 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103983 | 11986 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103984 | 11816 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103985 | 11852 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103986 | 11730 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103987 | 11774 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103988 | 11835 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103989 | 11495 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103990 | 11922 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103991 | 11652 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103992 | 11641 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103993 | 11571 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103994 | 11810 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103995 | 11860 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103996 | 11639 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103997 | 11844 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103998 | 11899 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 103999 | 11794 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104000 | 11791 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104001 | 11647 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104002 | 11713 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104003 | 11474 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104004 | 12379 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104005 | 11817 | 45 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104006 | 11800 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104007 | 11745 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104008 | 11839 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104009 | 11740 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104010 | 11811 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104011 | 11987 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104012 | 11857 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104013 | 12036 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104014 | 12122 | 35 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104015 | 12369 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104016 | 12174 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104017 | 11865 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104018 | 11817 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104019 | 12014 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104020 | 11800 | 34 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104021 | 11982 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104022 | 11872 | 33 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104023 | 11896 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104024 | 11751 | 42 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104025 | 12082 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104026 | 12098 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104027 | 12236 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104028 | 11738 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104029 | 11875 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104030 | 11814 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104031 | 11980 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104032 | 11873 | 37 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104033 | 12018 | 44 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104034 | 12086 | 32 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104035 | 12228 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104036 | 11721 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104037 | 11920 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104038 | 12011 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104039 | 11882 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104040 | 11807 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104041 | 12039 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104042 | 11962 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104043 | 11874 | 38 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104044 | 12089 | 31 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104045 | 12051 | 44 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104046 | 11843 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104047 | 11863 | 24 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104048 | 12033 | 26 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104049 | 11620 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104050 | 11891 | 25 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104051 | 11784 | 29 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104052 | 11949 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104053 | 12022 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104054 | 11949 | 30 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104055 | 11944 | 28 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104056 | 12019 | 27 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104057 | 12057 | 48 | +
22.05.2023 | OOD103 | K 104058 | 11857 | 31 | +