## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3043
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.05.2023 | OOM204 | V 106601 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106602 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106603 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106604 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106605 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106606 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106607 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106608 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106609 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106610 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106611 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106612 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106613 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106614 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106615 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106616 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106617 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106618 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106619 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106620 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106621 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106622 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106623 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106624 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106625 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106626 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106627 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106628 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106629 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106630 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106631 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106632 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106633 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106634 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106635 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106636 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106637 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106638 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106639 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106640 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106641 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106642 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106643 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106644 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106645 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106646 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106647 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106648 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106649 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106650 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106651 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106652 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106653 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106654 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106655 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106656 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106657 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106658 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106659 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106660 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106661 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106662 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106663 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106664 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106665 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106666 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106667 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106668 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106669 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106670 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106671 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106672 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106673 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106674 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106675 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106676 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106677 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106678 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106679 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106680 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106681 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106682 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106683 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106684 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106685 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106686 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106687 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106688 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106689 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106690 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106691 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106692 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106693 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106694 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106695 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106696 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106697 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106698 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106699 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106700 |  |  | +