## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.05.2023 | OOM204 | V 106501 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106502 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106503 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106504 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106505 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106506 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106507 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106508 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106509 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106510 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106511 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106512 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106513 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106514 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106515 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106516 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106517 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106518 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106519 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106520 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106521 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106522 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106523 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106524 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106525 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106526 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106527 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106528 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106529 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106530 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106531 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106532 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106533 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106534 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106535 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106536 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106537 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106538 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106539 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106540 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106541 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106542 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106543 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106544 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106545 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106546 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106547 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106548 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106549 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106550 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106551 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106552 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106553 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106554 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106555 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106556 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106557 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106558 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106559 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106560 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106561 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106562 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106563 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106564 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106565 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106566 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106567 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106568 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106569 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106570 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106571 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106572 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106573 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106574 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106575 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106576 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106577 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106578 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106579 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106580 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106581 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106582 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106583 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106584 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106585 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106586 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106587 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106588 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106589 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106590 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106591 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106592 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106593 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106594 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106595 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106596 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106597 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106598 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106599 |  |  | +
15.05.2023 | OOM204 | V 106600 |  |  | +