## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3136
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.05.2023 | OOD103 | SR 100561 | 11712 | 29 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100562 | 11708 | 32 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100563 | 11512 | 33 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100564 | 11867 | 40 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100565 | 11612 | 41 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100566 | 11727 | 37 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100567 | 12128 | 42 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100568 | 11871 | 61 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100569 | 11877 | 31 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100570 | 11599 | 29 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100571 | 11671 | 33 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100572 | 11963 | 40 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100573 | 11684 | 39 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100574 | 11547 | 33 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100575 | 11676 | 31 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100576 | 11691 | 32 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100577 | 11564 | 36 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100578 | 11962 | 40 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100579 | 11438 | 38 | +
15.05.2023 | OOD103 | SR 100580 | 11602 | 39 | +