## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3020
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104891 | 8048 | 32 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104892 | 8091 | 43 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104893 | 7838 | 44 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104894 | 7966 | 55 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104895 | 7965 | 45 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104896 | 7899 | 48 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104897 | 7910 | 49 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104898 | 7988 | 78 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104899 | 7958 | 44 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104900 | 7869 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104901 | 8205 | 48 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104902 | 7682 | 71 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104903 | 8186 | 34 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104904 | 7961 | 59 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104905 | 7819 | 55 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104906 | 7982 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104907 | 7792 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104908 | 8000 | 52 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104909 | 7817 | 52 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104910 | 7901 | 34 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104911 | 7783 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104912 | 8024 | 39 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104913 | 7985 | 39 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104914 | 7865 | 57 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104915 | 8027 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104916 | 7837 | 46 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104917 | 8046 | 61 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104918 | 8007 | 52 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104919 | 7943 | 39 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104920 | 7779 | 50 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104921 | 7874 | 52 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104922 | 8017 | 37 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104923 | 7875 | 54 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104924 | 8037 | 37 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104925 | 7851 | 46 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104926 | 7936 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104927 | 7817 | 41 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104928 | 8054 | 39 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104929 | 7929 | 40 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104930 | 8046 | 69 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104931 | 7834 | 46 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104932 | 7993 | 48 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104933 | 7912 | 54 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104934 | 7785 | 60 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104935 | 7983 | 59 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104936 | 8049 | 40 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104937 | 8090 | 56 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104938 | 8131 | 56 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104939 | 8094 | 60 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104940 | 7983 | 63 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104941 | 8126 | 21 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104942 | 8162 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104943 | 8059 | 40 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104944 | 7975 | 31 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104945 | 8131 | 46 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104946 | 8073 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104947 | 7989 | 50 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104948 | 7986 | 50 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104949 | 7916 | 41 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104950 | 8138 | 43 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104951 | 8053 | 62 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104952 | 7937 | 49 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104953 | 7931 | 60 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104954 | 7864 | 72 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104955 | 8165 | 56 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104956 | 8050 | 38 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104957 | 8008 | 67 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104958 | 8003 | 43 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104959 | 8012 | 62 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104960 | 8009 | 47 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104961 | 8021 | 41 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104962 | 8038 | 50 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104963 | 8151 | 56 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104964 | 8050 | 42 | +
08.05.2023 | OOD103-JFD | 104965 | 8038 | 62 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104966 | 7951 | 29 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104967 | 7854 | 76 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104968 | 7901 | 65 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104969 | 7940 | 100 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104970 | 7946 | 52 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104971 | 7994 | 42 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104972 | 8015 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104973 | 7979 | 54 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104974 | 8052 | 54 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104975 | 8069 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104976 | 8050 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104977 | 8077 | 33 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104978 | 8039 | 63 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104979 | 8094 | 36 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104980 | 8042 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104981 | 8092 | 42 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104982 | 8095 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104983 | 7972 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104984 | 8175 | 57 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104985 | 8088 | 33 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104986 | 8240 | 38 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104987 | 7992 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104988 | 7988 | 46 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104989 | 8104 | 70 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104990 | 8206 | 24 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104991 | 8106 | 67 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104992 | 8162 | 61 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104993 | 8263 | 46 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104994 | 8004 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104995 | 8206 | 43 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104996 | 8076 | 46 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104997 | 8160 | 37 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104998 | 8154 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 104999 | 8086 | 40 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105000 | 8112 | 46 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105001 | 8117 | 69 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105002 | 8190 | 24 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105003 | 8169 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105004 | 8082 | 68 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105005 | 8071 | 52 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105006 | 8088 | 43 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105007 | 8147 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105008 | 8138 | 39 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105009 | 7905 | 36 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105010 | 8233 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105011 | 8175 | 60 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105012 | 8178 | 54 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105013 | 8174 | 49 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105014 | 8068 | 52 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105015 | 8076 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105016 | 8125 | 49 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105017 | 8065 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105018 | 8140 | 62 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105019 | 8128 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105020 | 8113 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105021 | 8076 | 38 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105022 | 8000 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105023 | 8172 | 61 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105024 | 7900 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105025 | 8278 | 47 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105026 | 8098 | 44 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105027 | 8170 | 54 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105028 | 8178 | 40 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105029 | 8073 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105030 | 8023 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105031 | 8009 | 46 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105032 | 8017 | 44 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105033 | 7995 | 55 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105034 | 8095 | 42 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105035 | 7928 | 59 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105036 | 8115 | 53 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105037 | 7957 | 56 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105038 | 8132 | 44 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105039 | 7990 | 55 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105040 | 8125 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105041 | 7934 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105042 | 7919 | 42 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105043 | 7989 | 61 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105044 | 8018 | 60 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105045 | 8078 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105046 | 6841 | 43 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105047 | 8086 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105048 | 8126 | 54 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105049 | 8158 | 39 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105050 | 8068 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105051 | 7950 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105052 | 8064 | 52 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105053 | 8038 | 58 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105054 | 8109 | 57 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105055 | 8085 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105056 | 8074 | 47 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105057 | 6832 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105058 | 8085 | 52 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105059 | 8023 | 63 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105060 | 8149 | 69 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105061 | 8063 | 55 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105062 | 8013 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105063 | 7974 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105064 | 8121 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105065 | 8091 | 41 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105066 | 8109 | 59 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105067 | 8032 | 59 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105068 | 8081 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105069 | 6830 | 46 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105070 | 8081 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105071 | 8094 | 56 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105072 | 8089 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105073 | 8052 | 40 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105074 | 8160 | 59 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105075 | 8209 | 43 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105076 | 8102 | 49 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105077 | 8215 | 42 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105078 | 8093 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105079 | 8060 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105080 | 8082 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105081 | 6826 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105082 | 8079 | 59 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105083 | 8147 | 60 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105084 | 8069 | 38 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105085 | 8012 | 37 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105086 | 8124 | 57 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105087 | 8059 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105088 | 8166 | 56 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105089 | 8113 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105090 | 8163 | 34 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105091 | 8028 | 40 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105092 | 8172 | 38 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105093 | 8170 | 40 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105094 | 8064 | 74 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105095 | 8069 | 66 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105096 | 8141 | 64 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105097 | 8070 | 55 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105098 | 8022 | 62 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105099 | 8160 | 49 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105100 | 7972 | 53 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105101 | 8105 | 64 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105102 | 8129 | 53 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105103 | 8210 | 44 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105104 | 8068 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105105 | 8078 | 57 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105106 | 8125 | 40 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105107 | 8027 | 78 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105108 | 7987 | 60 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105109 | 8155 | 56 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105110 | 7925 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105111 | 7989 | 63 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105112 | 8002 | 55 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105113 | 8223 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105114 | 8146 | 50 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105115 | 8023 | 55 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105116 | 8061 | 54 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105117 | 7930 | 51 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105118 | 8118 | 73 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105119 | 7955 | 65 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105120 | 8069 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105121 | 8035 | 56 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105122 | 7953 | 57 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105123 | 8166 | 61 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105124 | 8213 | 48 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105125 | 8014 | 45 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105126 | 8175 | 34 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105127 | 8145 | 43 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105128 | 8112 | 53 | +
09.05.2023 | OOD103-JFD | 105129 | 8194 | 46 | +