## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3045
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.06.2023 | OOD103 | 306 150188 | 11867 | 22 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150189 | 11630 | 20 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150190 | 11663 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150191 | 11656 | 21 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150192 | 11687 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150193 | 11911 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150194 | 11607 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150195 | 11687 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150196 | 11423 | 22 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150197 | 11311 | 18 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150198 | 11527 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150199 | 11843 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150200 | 11822 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150201 | 11437 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150202 | 11695 | 21 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150203 | 11796 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150204 | 11479 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150205 | 11777 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150206 | 11341 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150207 | 11407 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150208 | 11758 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150209 | 11565 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150210 | 11550 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150211 | 11825 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150212 | 11449 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150213 | 11510 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150214 | 11640 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150215 | 11562 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150216 | 11598 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150217 | 11976 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150218 | 12152 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150219 | 11902 | 59 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150220 | 12125 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150221 | 12287 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150222 | 11931 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150223 | 12027 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150224 | 11941 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150225 | 11803 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150226 | 11909 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150227 | 12108 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150228 | 12052 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150229 | 12027 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150230 | 11904 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150231 | 11895 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150232 | 11930 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150233 | 11915 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150234 | 12058 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150235 | 11948 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150236 | 11633 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150237 | 11820 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150238 | 11893 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150239 | 11547 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150240 | 11797 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150241 | 11571 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150242 | 11793 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150243 | 11880 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150244 | 11789 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150245 | 11947 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150246 | 11620 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150247 | 12002 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150248 | 11579 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150249 | 11844 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150250 | 12006 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150251 | 11736 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150252 | 11502 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150253 | 11666 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150254 | 11682 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150255 | 11681 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150256 | 11835 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150257 | 11938 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150258 | 12049 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150259 | 11802 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150260 | 11521 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150261 | 11791 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150262 | 12234 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150263 | 11932 | 20 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150264 | 11994 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150265 | 12083 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150266 | 11606 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150267 | 11720 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150268 | 11902 | 21 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150269 | 12061 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150270 | 11978 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150271 | 11671 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150272 | 11981 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150273 | 12076 | 17 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150274 | 11521 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150275 | 11789 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150276 | 11939 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150277 | 11810 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150278 | 11732 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150279 | 11400 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150280 | 12072 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150281 | 11913 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150282 | 11854 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150283 | 11746 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150284 | 11899 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150285 | 11755 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150286 | 11669 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150287 | 12253 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150288 | 11967 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150289 | 11647 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150290 | 11832 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150291 | 11819 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150292 | 12027 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150293 | 11841 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150294 | 11575 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150295 | 11684 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150296 | 11729 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150297 | 11661 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150298 | 11833 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150299 | 11777 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150300 | 11959 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150301 | 11828 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150302 | 11501 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150303 | 11919 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150304 | 11998 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150305 | 11543 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150306 | 11792 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150307 | 11939 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150308 | 11634 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150309 | 11700 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150310 | 11873 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150311 | 11793 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150312 | 11828 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150313 | 11619 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150314 | 11646 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150315 | 11750 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150316 | 11669 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150317 | 11917 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150318 | 12226 | 21 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150319 | 12076 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150320 | 12009 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150321 | 11839 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150322 | 11668 | 62 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150323 | 11707 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150324 | 12039 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150325 | 12013 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150326 | 11699 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150327 | 12012 | 21 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150328 | 11959 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150329 | 11781 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150330 | 11903 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150331 | 11884 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150332 | 11765 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150333 | 11910 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150334 | 11882 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150335 | 11781 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150336 | 11734 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150337 | 11824 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150338 | 11979 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150339 | 11783 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150340 | 11960 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150341 | 11773 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150342 | 12110 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150343 | 11360 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150344 | 11987 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150345 | 11787 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150346 | 11843 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150347 | 11841 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150348 | 11847 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150349 | 11843 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150350 | 11994 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150351 | 11886 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150352 | 11794 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150353 | 12095 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150354 | 11908 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150355 | 12031 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150356 | 11629 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150357 | 12006 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150358 | 11758 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150359 | 11435 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150360 | 11670 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150361 | 11676 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150362 | 11678 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150363 | 11770 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150364 | 11808 | 22 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150365 | 11717 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150366 | 11817 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150367 | 11635 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150368 | 11760 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150369 | 11770 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150370 | 11577 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150371 | 11740 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150372 | 11688 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150373 | 11603 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150374 | 11786 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150375 | 11842 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150376 | 11953 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150377 | 11677 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150378 | 12108 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150379 | 11910 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150380 | 11829 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150381 | 11850 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150382 | 11785 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150383 | 11806 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150384 | 11703 | 20 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150385 | 12096 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150386 | 12043 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150387 | 12072 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150388 | 11907 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150389 | 11775 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150390 | 11747 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150391 | 11933 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150392 | 11705 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150393 | 12092 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150394 | 12013 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150395 | 11741 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150396 | 11805 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150397 | 11755 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150398 | 11771 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150399 | 11987 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150400 | 11715 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150401 | 11739 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150402 | 11740 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150403 | 12055 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150404 | 11731 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150405 | 11760 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150406 | 11982 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150407 | 11846 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150408 | 11624 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150409 | 11875 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150410 | 11848 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150411 | 11935 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150412 | 11640 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150413 | 11739 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150414 | 11962 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150415 | 11854 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150416 | 11774 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150417 | 11829 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150418 | 11654 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150419 | 11794 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150420 | 11776 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150421 | 11732 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150422 | 12343 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150423 | 11462 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150424 | 11719 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150425 | 11764 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150426 | 11971 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150427 | 11819 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150428 | 11876 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150429 | 11506 | 21 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150430 | 11661 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150431 | 11714 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150432 | 11765 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150433 | 11920 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150434 | 11866 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150435 | 11927 | 58 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150436 | 11897 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150437 | 12203 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150438 | 11945 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150439 | 11813 | 23 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150440 | 11743 | 25 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150441 | 11958 | 24 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150442 | 11843 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150443 | 11807 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150444 | 11710 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150445 | 11622 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150446 | 12089 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150447 | 11995 | 28 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150448 | 12086 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150449 | 11967 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150450 | 11906 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150451 | 12055 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150452 | 11886 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150453 | 11884 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150454 | 11802 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150455 | 11754 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150456 | 11663 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150457 | 11980 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150458 | 11924 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150459 | 11902 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150460 | 11833 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150461 | 11685 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150462 | 11711 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150463 | 11565 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150464 | 11690 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150465 | 11884 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150466 | 11748 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150467 | 11938 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150468 | 11778 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150469 | 11564 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150470 | 11691 | 27 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150471 | 11761 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150472 | 11743 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150473 | 11894 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150474 | 11811 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150475 | 11894 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150476 | 11881 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150477 | 11979 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150478 | 11802 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150479 | 11700 | 29 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150480 | 11901 | 20 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150481 | 11704 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150482 | 11814 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150483 | 11682 | 22 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150484 | 11832 | 30 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150485 | 11918 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150486 | 11661 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150487 | 11616 | 26 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150488 | 11954 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150489 | 11978 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150490 | 12041 | 18 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150491 | 11906 | -12 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150492 | 11781 | -6 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150493 | 11659 | 5 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150494 | 11710 | 6 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150495 | 11662 | 10 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150496 | 11758 | 17 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150497 | 11446 | 14 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150498 | 11492 | -9 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150499 | 11567 | 0 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150500 | 11675 | -37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150501 | 11496 | -7 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150502 | 11948 | 0 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150503 | 11517 | 0 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150504 | 11704 | -1 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150505 | 11716 | -37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150506 | 12354 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150507 | 12001 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150508 | 11791 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150509 | 12043 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150510 | 11939 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150511 | 11879 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150512 | 11885 | 59 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150513 | 11895 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150514 | 12023 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150515 | 11759 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150516 | 12063 | 52 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150517 | 11930 | 68 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150518 | 11816 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150519 | 12047 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150520 | 11851 | 55 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150521 | 11715 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150522 | 12022 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150523 | 11857 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150524 | 11976 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150525 | 11655 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150526 | 11893 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150527 | 11885 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150528 | 11951 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150529 | 11857 | 59 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150530 | 11610 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150531 | 11875 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150532 | 11787 | 52 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150533 | 11520 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150534 | 11950 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150535 | 11855 | 60 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150536 | 11882 | 51 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150537 | 11837 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150538 | 12025 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150539 | 11743 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150540 | 11732 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150541 | 12003 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150542 | 11882 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150543 | 11916 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150544 | 11941 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150545 | 11826 | 54 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150546 | 11854 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150547 | 11962 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150548 | 11980 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150549 | 11838 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150550 | 11817 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150551 | 11973 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150552 | 11552 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150553 | 11625 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150554 | 11983 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150555 | 11976 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150556 | 12093 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150557 | 11631 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150558 | 12131 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150559 | 12070 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150560 | 12007 | 31 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150561 | 11838 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150562 | 11723 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150563 | 12090 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150564 | 11967 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150565 | 12128 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150566 | 11753 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150567 | 12458 | 36 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150568 | 11756 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150569 | 11705 | 33 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150570 | 11812 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150571 | 11829 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150572 | 11785 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150573 | 11744 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150574 | 11902 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150575 | 11957 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150576 | 11971 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150577 | 12218 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150578 | 11942 | 35 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150579 | 11792 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150580 | 11681 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150581 | 11664 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150582 | 11510 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150583 | 11638 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150584 | 11845 | 51 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150585 | 11801 | 32 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150586 | 11894 | 34 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150587 | 11964 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150588 | 11831 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150589 | 11914 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150590 | 11949 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150591 | 11430 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150592 | 11692 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150593 | 11857 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150594 | 11471 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150595 | 11766 | 53 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150596 | 11555 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150597 | 11860 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150598 | 11769 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150599 | 11679 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150600 | 11414 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150601 | 11810 | 51 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150602 | 11694 | 59 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150603 | 11867 | 54 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150604 | 12092 | 61 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150605 | 11953 | 63 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150606 | 11810 | 59 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150607 | 12039 | 60 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150608 | 11971 | 57 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150609 | 11775 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150610 | 12277 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150611 | 11772 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150612 | 12000 | 55 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150613 | 12096 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150614 | 12058 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150615 | 11831 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150616 | 11959 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150617 | 11802 | 52 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150618 | 11800 | 51 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150619 | 12231 | 54 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150620 | 11790 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150621 | 12060 | 61 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150622 | 12041 | 40 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150623 | 11549 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150624 | 11578 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150625 | 11495 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150626 | 11948 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150627 | 11864 | 38 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150628 | 11957 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150629 | 11935 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150630 | 12065 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150631 | 11993 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150632 | 12046 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150633 | 11911 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150634 | 12099 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150635 | 12086 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150636 | 11962 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150637 | 11661 | 57 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150638 | 11899 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150639 | 12087 | 55 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150640 | 12076 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150641 | 11542 | 37 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150642 | 11816 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150643 | 11934 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150644 | 11971 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150645 | 11805 | 52 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150646 | 11660 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150647 | 11882 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150648 | 11823 | 50 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150649 | 11825 | 53 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150650 | 11595 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150651 | 11704 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150652 | 11813 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150653 | 11889 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150654 | 12059 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150655 | 11789 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150656 | 11699 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150657 | 11992 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150658 | 11872 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150659 | 11796 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150660 | 12070 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150661 | 11783 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150662 | 11783 | 43 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150663 | 11896 | 58 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150664 | 11615 | 52 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150665 | 11853 | 39 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150666 | 11811 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150667 | 12035 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150668 | 11815 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150669 | 12114 | 44 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150670 | 11698 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150671 | 11848 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150672 | 12183 | 42 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150673 | 11939 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150674 | 12045 | 46 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150675 | 11782 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150676 | 11515 | 45 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150677 | 11848 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150678 | 12034 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150679 | 11816 | 53 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150680 | 11618 | 54 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150681 | 11849 | 70 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150682 | 11753 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150683 | 11990 | 49 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150684 | 11859 | 48 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150685 | 11613 | 47 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150686 | 11841 | 41 | +
05.06.2023 | OOD103 | 306 150687 | 12101 | 51 | +