## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145149 | 11465 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145150 | 11787 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145151 | 11541 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145152 | 11649 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145153 | 11527 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145154 | 11418 | 35 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145155 | 11526 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145156 | 11788 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145157 | 11529 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145158 | 11783 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145159 | 11573 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145160 | 11177 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145161 | 11530 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145162 | 11415 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145163 | 11671 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145164 | 11714 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145165 | 11656 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145166 | 11504 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145167 | 11534 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145168 | 11384 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145169 | 11400 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145170 | 11356 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145171 | 11563 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145172 | 11465 | 36 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145173 | 11484 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145174 | 11429 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145175 | 11518 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145176 | 11367 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145177 | 11616 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145178 | 11688 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145179 | 11578 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145180 | 11502 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145181 | 11454 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145182 | 11302 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145183 | 11496 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145184 | 11431 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145185 | 11473 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145186 | 11623 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145187 | 11373 | 28 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145188 | 11551 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145189 | 11554 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145190 | 11626 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145191 | 11617 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145192 | 11439 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145193 | 11368 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145194 | 11368 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145195 | 11425 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145196 | 11695 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145197 | 11354 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145198 | 11446 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145199 | 11539 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145200 | 11520 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145201 | 11352 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145202 | 11209 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145203 | 11364 | 29 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145204 | 11494 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145205 | 11617 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145206 | 11551 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145207 | 11647 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145208 | 11389 | 40 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145209 | 11468 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145210 | 11606 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145211 | 11304 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145212 | 11580 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145213 | 11702 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145214 | 11757 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145215 | 11548 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145216 | 11590 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145217 | 11653 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145218 | 11593 | 29 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145219 | 11557 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145220 | 11473 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145221 | 11655 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145222 | 11620 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145223 | 11588 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145224 | 11347 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145225 | 11587 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145226 | 11400 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145227 | 11650 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145228 | 11483 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145229 | 11600 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145230 | 11472 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145231 | 11458 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145232 | 11614 | 31 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145233 | 11384 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145234 | 11513 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145235 | 11432 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145236 | 11662 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145237 | 11359 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145238 | 11500 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145239 | 11457 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145240 | 11462 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145241 | 11756 | 40 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145242 | 11675 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145243 | 11376 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145244 | 11515 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145245 | 11441 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145246 | 11231 | 28 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145247 | 11386 | 39 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145248 | 11608 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145249 | 11351 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145250 | 11381 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145251 | 11495 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145252 | 11443 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145253 | 11512 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145254 | 11473 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145255 | 11498 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145256 | 11624 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145257 | 11521 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145258 | 11753 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145259 | 11354 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145260 | 11558 | 26 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145261 | 11638 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145262 | 11709 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145263 | 11554 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145264 | 11460 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145265 | 11548 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145266 | 11422 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145267 | 11405 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145268 | 11628 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145269 | 11354 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145270 | 11566 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145271 | 11546 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145272 | 11572 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145273 | 11558 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145274 | 11442 | 30 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145275 | 11465 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145276 | 11652 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145277 | 11456 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145278 | 11615 | 40 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145279 | 11393 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145280 | 11652 | 41 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145281 | 11463 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145282 | 11598 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145283 | 11554 | 48 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145284 | 11752 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145285 | 11287 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145286 | 11555 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145287 | 11577 | 26 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145288 | 11328 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145289 | 11557 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145290 | 11538 | 39 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145291 | 11525 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145292 | 11484 | 40 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145293 | 11637 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145294 | 11516 | 54 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145295 | 11549 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145296 | 11472 | 47 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145297 | 11246 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145298 | 11603 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145299 | 11600 | 23 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145300 | 11453 | 52 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145301 | 11555 | 42 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145302 | 11549 | 38 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145303 | 11672 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145304 | 11527 | 49 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145305 | 11494 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145306 | 11800 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145307 | 11484 | 51 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145308 | 11548 | 44 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145309 | 11521 | 50 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145310 | 11684 | 43 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145311 | 11568 | 46 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145312 | 11623 | 45 | +
20.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145313 | 11581 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145314 | 11761 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145315 | 11519 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145316 | 11495 | 33 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145317 | 11708 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145318 | 11749 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145319 | 11615 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145320 | 11748 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145321 | 11409 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145322 | 11753 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145323 | 11618 | 49 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145324 | 11844 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145325 | 11895 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145326 | 11816 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145327 | 11721 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145328 | 11563 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145329 | 11717 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145330 | 11704 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145331 | 11705 | 34 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145332 | 11722 | 49 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145333 | 11583 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145334 | 11723 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145335 | 11545 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145336 | 11686 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145337 | 11645 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145338 | 11831 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145339 | 11658 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145340 | 11666 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145341 | 11613 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145342 | 11656 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145343 | 11509 | 27 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145344 | 11396 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145345 | 11669 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145346 | 11711 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145347 | 11544 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145348 | 11760 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145349 | 11621 | 47 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145350 | 11395 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145351 | 11807 | 49 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145352 | 11625 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145353 | 11573 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145354 | 11641 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145355 | 11699 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145356 | 11616 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145357 | 11708 | 47 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145358 | 11739 | 34 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145359 | 11549 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145360 | 11888 | 49 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145361 | 11697 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145362 | 11492 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145363 | 11757 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145364 | 11734 | 73 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145365 | 11596 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145366 | 11732 | 47 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145367 | 11543 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145368 | 11780 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145369 | 11703 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145370 | 11717 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145371 | 11759 | 25 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145372 | 11884 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145373 | 11809 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145374 | 11802 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145375 | 11799 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145376 | 11674 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145377 | 11664 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145378 | 11714 | 49 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145379 | 11756 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145380 | 11782 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145381 | 11689 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145382 | 11865 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145383 | 11637 | 26 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145384 | 11679 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145385 | 11567 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145386 | 11467 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145387 | 11495 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145388 | 11920 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145389 | 11845 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145390 | 11600 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145391 | 11672 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145392 | 11473 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145393 | 11678 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145394 | 11743 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145395 | 11680 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145396 | 11687 | 47 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145397 | 11625 | 26 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145398 | 11703 | 38 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145399 | 11435 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145400 | 11666 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145401 | 11655 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145402 | 11490 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145403 | 11551 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145404 | 11580 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145405 | 11453 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145406 | 11654 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145407 | 11685 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145408 | 11543 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145409 | 11485 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145410 | 11421 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145411 | 11470 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145412 | 11445 | 48 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145413 | 11628 | 27 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145414 | 11697 | 37 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145415 | 11431 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145416 | 11666 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145417 | 11659 | 47 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145418 | 11490 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145419 | 11555 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145420 | 11641 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145421 | 11460 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145422 | 11673 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145423 | 11696 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145424 | 11560 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145425 | 11549 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145426 | 11424 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145427 | 11479 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145428 | 11491 | 47 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145429 | 11872 | 26 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145430 | 11546 | 36 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145431 | 11653 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145432 | 11456 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145433 | 11505 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145434 | 11813 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145435 | 11508 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145436 | 11632 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145437 | 11543 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145438 | 11666 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145439 | 11592 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145440 | 11707 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145441 | 11471 | 44 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145442 | 11428 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145443 | 11537 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145444 | 11610 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145445 | 11665 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145446 | 11420 | 39 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145447 | 11422 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145448 | 11273 | 41 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145449 | 11437 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145450 | 11478 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145451 | 11695 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145452 | 11465 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145453 | 11686 | 64 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145454 | 11767 | 65 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145455 | 11651 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145456 | 11761 | 63 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145457 | 11561 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145458 | 11741 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145459 | 11583 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145460 | 11728 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145461 | 11520 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145462 | 11494 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145463 | 11558 | 62 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145464 | 11700 | 62 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145465 | 11741 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145466 | 11625 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145467 | 11584 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145468 | 11786 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145469 | 11622 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145470 | 11879 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145471 | 11815 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145472 | 11284 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145473 | 11756 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145474 | 11792 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145475 | 11627 | 33 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145476 | 11663 | 61 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145477 | 11775 | 61 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145478 | 11547 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145479 | 11746 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145480 | 11670 | 67 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145481 | 11648 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145482 | 11709 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145483 | 11629 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145484 | 11591 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145485 | 11558 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145486 | 11809 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145487 | 11622 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145488 | 11583 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145489 | 11672 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145490 | 11746 | 42 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145491 | 11606 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145492 | 11566 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145493 | 11549 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145494 | 11707 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145495 | 11763 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145496 | 11791 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145497 | 11687 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145498 | 11820 | 65 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145499 | 11664 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145500 | 11633 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145501 | 11665 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145502 | 11586 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145503 | 11290 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145504 | 11582 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145505 | 11752 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145506 | 11757 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145507 | 11618 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145508 | 11665 | 62 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145509 | 11744 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145510 | 11656 | 63 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145511 | 11732 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145512 | 11744 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145513 | 11711 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145514 | 11666 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145515 | 11591 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145516 | 11836 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145517 | 11808 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145518 | 11565 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145519 | 11760 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145520 | 11538 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145521 | 11569 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145522 | 11800 | 45 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145523 | 11700 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145524 | 11639 | 62 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145525 | 11795 | 63 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145526 | 11822 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145527 | 11634 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145528 | 11604 | 61 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145529 | 11690 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145530 | 11698 | 49 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145531 | 11707 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145532 | 11571 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145533 | 11723 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145534 | 11588 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145535 | 11620 | 65 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145536 | 11748 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145537 | 11558 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145538 | 11706 | 43 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145539 | 11629 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145540 | 11612 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145541 | 11781 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145542 | 11588 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145543 | 11669 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145544 | 11796 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145545 | 11631 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145546 | 11674 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145547 | 11834 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145548 | 11806 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145549 | 11754 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145550 | 11594 | 61 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145551 | 11828 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145552 | 11804 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145553 | 11682 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145554 | 11704 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145555 | 11898 | 50 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145556 | 11747 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145557 | 11676 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145558 | 11663 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145559 | 11762 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145560 | 11630 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145561 | 11919 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145562 | 11722 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145563 | 11728 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145564 | 11823 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145565 | 11654 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145566 | 11604 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145567 | 11860 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145568 | 11812 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145569 | 11785 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145570 | 11637 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145571 | 11619 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145572 | 11780 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145573 | 11569 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145574 | 11759 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145575 | 11563 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145576 | 11718 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145577 | 11689 | 52 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145578 | 11806 | 51 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145579 | 11439 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145580 | 11705 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145581 | 11695 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145582 | 11639 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145583 | 11786 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145584 | 11691 | 53 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145585 | 11629 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145586 | 11835 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145587 | 11687 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145588 | 11641 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145589 | 11791 | 55 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145590 | 11571 | 59 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145591 | 11759 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145592 | 11559 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145593 | 11780 | 57 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145594 | 11725 | 58 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145595 | 11477 | 60 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145596 | 11524 | 56 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145597 | 11725 | 54 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145598 | 11703 | 40 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145599 | 11807 | 46 | +
21.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145600 | 11643 | 56 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145601 | 11647 | 76 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145602 | 11667 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145603 | 11417 | 56 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145604 | 11773 | 61 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145605 | 11615 | 55 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145606 | 11671 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145607 | 11496 | 57 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145608 | 11742 | 59 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145609 | 11618 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145610 | 11461 | 60 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145611 | 11555 | 58 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145612 | 11557 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145613 | 11606 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145614 | 11522 | 82 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145615 | 11714 | 69 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145616 | 11615 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145617 | 11570 | 69 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145618 | 11371 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145619 | 11464 | 62 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145620 | 11692 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145621 | 11412 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145622 | 11674 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145623 | 11612 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145624 | 11769 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145625 | 11578 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145626 | 11431 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145627 | 11533 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145628 | 11423 | 71 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145629 | 11512 | 61 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145630 | 11706 | 80 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145631 | 11670 | 69 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145632 | 11579 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145633 | 11672 | 63 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145634 | 11606 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145635 | 11585 | 69 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145636 | 11570 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145637 | 11549 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145638 | 11646 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145639 | 11658 | 62 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145640 | 11469 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145641 | 11639 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145642 | 11563 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145643 | 11732 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145644 | 11794 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145645 | 11586 | 85 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145646 | 11574 | 63 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145647 | 11258 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145648 | 11385 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145649 | 11661 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145650 | 11453 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145651 | 11544 | 63 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145652 | 11475 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145653 | 11467 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145654 | 11653 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145655 | 11437 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145656 | 11488 | 62 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145657 | 11629 | 80 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145658 | 11508 | 63 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145659 | 11566 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145660 | 11645 | 69 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145661 | 11498 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145662 | 11587 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145663 | 11688 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145664 | 11606 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145665 | 11660 | 75 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145666 | 11496 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145667 | 11564 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145668 | 11375 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145669 | 11705 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145670 | 11306 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145671 | 11526 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145672 | 11689 | 70 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145673 | 11617 | 63 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145674 | 11777 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145675 | 11746 | 71 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145676 | 11564 | 65 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145677 | 11507 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145678 | 11614 | 68 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145679 | 11460 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145680 | 11631 | 80 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145681 | 11586 | 61 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145682 | 11395 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145683 | 11423 | 59 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145684 | 11635 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145685 | 11465 | 57 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145686 | 11667 | 67 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145687 | 11540 | 61 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145688 | 11360 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145689 | 11524 | 66 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145690 | 11694 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145691 | 11613 | 79 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145692 | 11584 | 58 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145693 | 11555 | 63 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145694 | 11388 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145695 | 11410 | 59 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145696 | 11625 | 64 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145697 | 11458 | 60 | +
25.04.2023 | OOD103-2V | JJ 145698 | 11497 | 64 | +