## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3000
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2023 | OOA101-V | D 109070 | 11885 | 32 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109071 | 12096 | 28 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109072 | 11815 | 39 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109073 | 11685 | 19 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109074 | 11862 | 20 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109075 | 11931 | 18 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109076 | 11858 | 20 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109077 | 11729 | 22 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109078 | 12134 | 15 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109079 | 12344 | 18 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109080 | 12065 | 17 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109081 | 12057 | 50 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109082 | 11662 | 44 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109083 | 11686 | 53 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109084 | 12157 | 57 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109085 | 11713 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109086 | 11622 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109087 | 11374 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109088 | 11907 | 52 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109089 | 12008 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109090 | 11621 | 36 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109091 | 11888 | 39 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109092 | 11889 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109093 | 11750 | 44 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109094 | 11682 | 50 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109095 | 11576 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109096 | 11940 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109097 | 12054 | 48 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109098 | 11747 | 34 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109099 | 12298 | 55 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109100 | 12088 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109101 | 12222 | 56 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109102 | 11815 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109103 | 11795 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109104 | 12062 | 52 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109105 | 11806 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109106 | 11867 | 39 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109107 | 11979 | 44 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109108 | 11659 | 36 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109109 | 11684 | 55 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109110 | 11797 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109111 | 11840 | 37 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109112 | 11977 | 35 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109113 | 11949 | 55 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109114 | 11887 | 52 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109115 | 11766 | 59 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109116 | 12030 | 44 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109117 | 11940 | 52 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109118 | 11986 | 48 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109119 | 12038 | 41 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109120 | 11678 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109121 | 11840 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109122 | 12012 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109123 | 12208 | 50 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109124 | 11723 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109125 | 11737 | 42 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109126 | 11701 | 49 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109127 | 11753 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109128 | 11791 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109129 | 11985 | 41 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109130 | 11877 | 37 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109131 | 11634 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109132 | 11944 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109133 | 11898 | 57 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109134 | 11828 | 48 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109135 | 11890 | 35 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109136 | 11956 | 58 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109137 | 11806 | 56 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109138 | 11979 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109139 | 11671 | 34 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109140 | 11858 | 53 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109141 | 11803 | 56 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109142 | 11493 | 54 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109143 | 11774 | 31 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109144 | 11763 | 37 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109145 | 11706 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109146 | 11958 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109147 | 11654 | 47 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109148 | 12068 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109149 | 11865 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109150 | 12000 | 59 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109151 | 11962 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109152 | 11907 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109153 | 11839 | 39 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109154 | 11574 | 44 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109155 | 11793 | 47 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109156 | 11721 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109157 | 11746 | 41 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109158 | 11778 | 35 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109159 | 11901 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109160 | 11766 | 35 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109161 | 11864 | 54 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109162 | 11707 | 34 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109163 | 11855 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109164 | 11844 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109165 | 11835 | 36 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109166 | 11850 | 55 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109167 | 11938 | 34 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109168 | 11844 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109169 | 11784 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109170 | 11874 | 36 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109171 | 11759 | 39 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109172 | 11683 | 42 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109173 | 11912 | 38 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109174 | 11944 | 51 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109175 | 11881 | 59 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109176 | 12440 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109177 | 12293 | 40 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109178 | 11974 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109179 | 11992 | 49 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109180 | 11860 | 45 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109181 | 11705 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109182 | 11664 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109183 | 12004 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109184 | 11778 | 37 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109185 | 11754 | 33 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109186 | 11843 | 52 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109187 | 12008 | 42 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109188 | 11830 | 37 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109189 | 12050 | 47 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109190 | 11725 | 34 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109191 | 11590 | 43 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109192 | 12061 | 46 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109193 | 11745 | 39 | +
24.04.2023 | OOA101-V | D 109194 | 11601 | 49 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109195 | 11859 | 53 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109196 | 11811 | 47 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109197 | 12017 | 38 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109198 | 11859 | 54 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109199 | 12154 | 50 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109200 | 12124 | 54 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109201 | 12047 | 42 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109202 | 11665 | 35 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109203 | 11971 | 32 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109204 | 11928 | 35 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109205 | 11795 | 52 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109206 | 11493 | 33 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109207 | 11844 | 31 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109208 | 11924 | 60 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109209 | 11923 | 40 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109210 | 11795 | 40 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109211 | 11701 | 28 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109212 | 11829 | 43 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109213 | 11819 | 28 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109214 | 11732 | 35 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109215 | 11607 | 41 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109216 | 12241 | 52 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109217 | 11937 | 28 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109218 | 11730 | 32 | +
25.04.2023 | OOA101-V | D 109219 | 11995 | 37 | +