## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3092
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.06.2023 | OOM202 | V 103351 | 14944 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103352 | 15199 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103353 | 14957 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103354 | 14901 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103355 | 15209 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103356 | 15152 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103357 | 15436 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103358 | 15259 | 193 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103359 | 15048 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103360 | 15010 | 187 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103361 | 14807 | 191 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103362 | 15496 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103363 | 14837 | 192 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103364 | 15256 | 192 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103365 | 14653 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103366 | 14983 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103367 | 15131 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103368 | 15189 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103369 | 14963 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103370 | 14947 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103371 | 14949 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103372 | 14889 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103373 | 15389 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103374 | 15048 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103375 | 14974 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103376 | 15256 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103377 | 14926 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103378 | 15241 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103379 | 15055 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103380 | 15226 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103381 | 15129 | 187 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103382 | 14994 | 192 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103383 | 15384 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103384 | 14878 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103385 | 14471 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103386 | 14813 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103387 | 15190 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103388 | 15063 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103389 | 14674 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103390 | 14702 | 191 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103391 | 15187 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103392 | 15026 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103393 | 14908 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103394 | 15130 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103395 | 14742 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103396 | 15367 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103397 | 14873 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103398 | 15043 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103399 | 14866 | 193 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103400 | 14777 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103401 | 14890 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103402 | 14968 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103403 | 15049 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103404 | 15095 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103405 | 14954 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103406 | 15149 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103407 | 15109 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103408 | 15222 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103409 | 14584 | 192 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103410 | 15303 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103411 | 14943 | 192 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103412 | 14932 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103413 | 14793 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103414 | 15155 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103415 | 15262 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103416 | 14921 | 192 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103417 | 15008 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103418 | 15334 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103419 | 15005 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103420 | 15143 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103421 | 14927 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103422 | 15226 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103423 | 15078 | 191 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103424 | 15052 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103425 | 14586 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103426 | 14882 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103427 | 14864 | 198 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103428 | 14956 | 193 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103429 | 15105 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103430 | 15411 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103431 | 15208 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103432 | 14616 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103433 | 14987 | 194 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103434 | 15116 | 193 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103435 | 14960 | 190 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103436 | 15077 | 193 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103437 | 15296 | 189 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103438 | 15363 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103439 | 15036 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103440 | 14513 | 189 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103441 | 14822 | 199 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103442 | 15056 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103443 | 15076 | 191 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103444 | 14986 | 193 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103445 | 14861 | 196 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103446 | 14759 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103447 | 15000 | 195 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103448 | 14990 | 200 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103449 | 14802 | 197 | +
09.06.2023 | OOM202 | V 103450 | 15389 | 196 | +