## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3193
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.06.2023 | OOMLF202-1 | B 101490 | 11280 | 266 | +