## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2929
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.06.2023 | OOD103 | D 112058 | 11882 | 44 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112059 | 12156 | 47 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112060 | 12148 | 49 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112061 | 12108 | 50 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112062 | 12074 | 68 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112063 | 11928 | 62 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112064 | 12108 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112065 | 12000 | 53 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112066 | 12252 | 62 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112067 | 12234 | 60 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112068 | 12266 | 54 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112069 | 12109 | 50 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112070 | 12193 | 44 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112071 | 12015 | 52 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112072 | 11802 | 47 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112073 | 11886 | 77 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112074 | 12221 | 25 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112075 | 12136 | 51 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112076 | 12238 | 51 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112077 | 12160 | 63 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112078 | 12085 | 45 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112079 | 12160 | 59 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112080 | 12074 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112081 | 12034 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112082 | 12397 | 49 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112083 | 12096 | 57 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112084 | 12142 | 43 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112085 | 11975 | 46 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112086 | 12059 | 64 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112087 | 12147 | 58 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112088 | 12059 | 41 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112089 | 12340 | 30 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112090 | 12287 | 69 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112091 | 12201 | 46 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112092 | 12040 | 43 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112093 | 11908 | 44 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112094 | 11972 | 45 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112095 | 12026 | 48 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112096 | 11834 | 76 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112097 | 11076 | 59 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112098 | 12028 | 40 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112099 | 12183 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112100 | 11883 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112101 | 11800 | 49 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112102 | 11917 | 60 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112103 | 11983 | 43 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112104 | 11911 | 65 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112105 | 12283 | 29 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112106 | 11373 | 67 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112107 | 12200 | 50 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112108 | 11772 | 44 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112109 | 12117 | 39 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112110 | 11930 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112111 | 12052 | 48 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112112 | 11918 | 53 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112113 | 12165 | 42 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112114 | 12010 | 38 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112115 | 12021 | 48 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112116 | 12122 | 48 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112117 | 11890 | 43 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112118 | 12189 | 53 | +
21.06.2023 | OOD103 | D 112119 | 11813 | 40 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112120 | 12071 | -9 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112121 | 11845 | 3 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112122 | 11725 | 5 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112123 | 12261 | 2 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112124 | 11888 | 7 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112125 | 11984 | 5 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112126 | 11926 | 14 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112127 | 12095 | 5 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112128 | 12085 | 6 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112129 | 11990 | 38 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112130 | 12153 | 8 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112131 | 12023 | 11 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112132 | 11783 | 4 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112133 | 11746 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112134 | 12161 | -4 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112135 | 11994 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112136 | 11774 | 7 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112137 | 11910 | 17 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112138 | 11744 | 21 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112139 | 11955 | 7 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112140 | 11870 | 8 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112141 | 11859 | 1 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112142 | 11928 | 9 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112143 | 12180 | 22 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112144 | 11922 | 6 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112145 | 11968 | 12 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112146 | 11923 | 12 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112147 | 11865 | 7 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112148 | 11928 | 13 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112149 | 11617 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112150 | 11940 | 3 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112151 | 12246 | 13 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112152 | 11856 | 41 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112153 | 12053 | 15 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112154 | 11866 | 8 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112155 | 11586 | 13 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112156 | 11806 | 12 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112157 | 11597 | 5 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112158 | 12215 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112159 | 12155 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112160 | 12036 | 12 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112161 | 12050 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112162 | 11738 | 13 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112163 | 11395 | 35 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112164 | 11889 | 10 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112165 | 11693 | 13 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112166 | 12296 | -7 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112167 | 11957 | 15 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112168 | 11994 | 15 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112169 | 11941 | 57 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112170 | 11691 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112171 | 12146 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112172 | 11945 | 15 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112173 | 11945 | 19 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112174 | 12142 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112175 | 11978 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112176 | 11784 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112177 | 11540 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112178 | 11971 | 12 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112179 | 11960 | 21 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112180 | 11891 | 28 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112181 | 11847 | 17 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112182 | 12464 | 4 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112183 | 12246 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112184 | 12116 | 17 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112185 | 11785 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112186 | 11798 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112187 | 12036 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112188 | 11781 | 17 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112189 | 11742 | 41 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112190 | 12323 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112191 | 12138 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112192 | 12034 | 14 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112193 | 11489 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112194 | 12134 | 19 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112195 | 11827 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112196 | 11891 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112197 | 11901 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112198 | 12207 | 5 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112199 | 11856 | 22 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112200 | 12088 | 27 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112201 | 11939 | 22 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112202 | 11805 | 37 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112203 | 12069 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112204 | 11727 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112205 | 12132 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112206 | 11910 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112207 | 12262 | 19 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112208 | 12015 | 22 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112209 | 11892 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112210 | 11968 | 21 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112211 | 11727 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112212 | 11753 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112213 | 12071 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112214 | 12160 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112215 | 12259 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112216 | 12244 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112217 | 12016 | 30 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112218 | 12085 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112219 | 11856 | 19 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112220 | 12036 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112221 | 11974 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112222 | 11999 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112223 | 12155 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112224 | 11987 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112225 | 12104 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112226 | 11873 | 22 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112227 | 11810 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112228 | 11619 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112229 | 12023 | 10 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112230 | 11988 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112231 | 11984 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112232 | 11913 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112233 | 11946 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112234 | 11992 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112235 | 12039 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112236 | 11824 | 16 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112237 | 12067 | 31 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112238 | 12164 | 23 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112239 | 12265 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112240 | 12064 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112241 | 11886 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112242 | 11953 | 26 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112243 | 12126 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112244 | 11773 | 30 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112245 | 12221 | 6 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112246 | 12284 | 34 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112247 | 12033 | 32 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112248 | 11957 | 34 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112249 | 12154 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112250 | 11878 | 20 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112251 | 11609 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112252 | 11759 | 36 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112253 | 12126 | 36 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112254 | 11990 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112255 | 11998 | 17 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112256 | 11905 | 28 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112257 | 11874 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112258 | 11905 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112259 | 12003 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112260 | 11925 | 27 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112261 | 12008 | 13 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112262 | 12150 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112263 | 11748 | 34 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112264 | 11933 | 34 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112265 | 11744 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112266 | 11827 | 32 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112267 | 11563 | 44 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112268 | 11918 | 33 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112269 | 11715 | 32 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112270 | 12098 | 21 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112271 | 11978 | 35 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112272 | 11965 | 27 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112273 | 11959 | 32 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112274 | 11851 | 30 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112275 | 11697 | 49 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112276 | 12153 | 3 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112277 | 11868 | 37 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112278 | 11934 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112279 | 12199 | 33 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112280 | 12031 | 33 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112281 | 11942 | 32 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112282 | 11684 | 27 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112283 | 11848 | 28 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112284 | 12242 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112285 | 12123 | 15 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112286 | 12084 | 36 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112287 | 12070 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112288 | 11780 | 69 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112289 | 11736 | 21 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112290 | 11719 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112291 | 12087 | 15 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112292 | 12095 | 39 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112293 | 12117 | 30 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112294 | 11978 | 28 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112295 | 11931 | 38 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112296 | 11268 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112297 | 11685 | 25 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112298 | 11850 | 29 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112299 | 11961 | 41 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112300 | 11959 | 22 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112301 | 11828 | 35 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112302 | 11840 | 28 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112303 | 11708 | 34 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112304 | 12010 | 32 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112305 | 11956 | 24 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112306 | 11827 | 18 | +
22.06.2023 | OOD103 | D 112307 | 11796 | 25 | +