## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3205
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.07.2023 | OOD103 | SR 100601 | 11375 | 58 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100602 | 11981 | 49 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100603 | 11953 | 38 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100604 | 12152 | 49 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100605 | 11801 | 43 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100606 | 11627 | 40 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100607 | 11704 | 48 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100608 | 11839 | 49 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100609 | 11830 | 44 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100610 | 11943 | 40 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100611 | 11925 | 41 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100612 | 11943 | 40 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100613 | 11299 | 44 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100614 | 11737 | 43 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100615 | 11865 | 40 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100616 | 11779 | 39 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100617 | 12026 | 52 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100618 | 11796 | 43 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100619 | 11955 | 38 | +
03.07.2023 | OOD103 | SR 100620 | 11941 | 37 | +