## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3045
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.07.2023 | OOD103 | 307 151188 | 11955 | 101 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151189 | 11874 | 74 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151190 | 11747 | 68 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151191 | 11623 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151192 | 11713 | 71 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151193 | 11588 | 75 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151194 | 11137 | 80 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151195 | 11831 | 68 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151196 | 11964 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151197 | 11826 | 65 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151198 | 11849 | 90 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151199 | 11829 | 68 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151200 | 12042 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151201 | 11861 | 66 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151202 | 11782 | 81 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151203 | 11669 | 81 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151204 | 12062 | 86 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151205 | 12013 | 113 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151206 | 11826 | 67 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151207 | 11765 | 77 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151208 | 11711 | 79 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151209 | 11771 | 70 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151210 | 11662 | 81 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151211 | 11628 | 74 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151212 | 11787 | 67 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151213 | 12234 | 74 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151214 | 11860 | 70 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151215 | 11777 | 70 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151216 | 11703 | 83 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151217 | 11756 | 78 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151218 | 11776 | 73 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151219 | 11586 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151220 | 11777 | 95 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151221 | 11694 | 81 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151222 | 11463 | 80 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151223 | 11985 | 137 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151224 | 11749 | 91 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151225 | 11789 | 115 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151226 | 11836 | 71 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151227 | 11737 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151228 | 11869 | 71 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151229 | 11704 | 70 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151230 | 11934 | 101 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151231 | 11851 | 71 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151232 | 11695 | 71 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151233 | 11595 | 77 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151234 | 11670 | 84 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151235 | 11871 | 84 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151236 | 11823 | 77 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151237 | 11813 | 69 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151238 | 11833 | 70 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151239 | 11631 | 75 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151240 | 11622 | 77 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151241 | 11824 | 74 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151242 | 11403 | 69 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151243 | 11509 | 79 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151244 | 11699 | 69 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151245 | 11822 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151246 | 11820 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151247 | 11914 | 71 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151248 | 11608 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151249 | 11864 | 79 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151250 | 11764 | 74 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151251 | 11911 | 84 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151252 | 11912 | 73 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151253 | 12292 | 73 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151254 | 11990 | 76 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151255 | 11712 | 68 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151256 | 11924 | 79 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151257 | 11785 | 73 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151258 | 11673 | 83 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151259 | 12009 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151260 | 12066 | 67 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151261 | 11771 | 76 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151262 | 11932 | 76 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151263 | 11551 | 81 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151264 | 11827 | 72 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151265 | 11884 | 73 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151266 | 11654 | 70 | +
03.07.2023 | OOD103 | 307 151267 | 12076 | 88 | +