## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2023 | OOM102 | V 106991 | 12789 | 113 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106992 | 13136 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106993 | 12891 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106994 | 12585 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106995 | 12991 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106996 | 12586 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106997 | 12926 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106998 | 13081 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 106999 | 12889 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107000 | 13209 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107001 | 12982 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107002 | 12838 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107003 | 13008 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107004 | 13242 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107005 | 12876 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107006 | 13027 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107007 | 13080 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107008 | 13068 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107009 | 13202 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107010 | 13099 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107011 | 12873 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107012 | 13305 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107013 | 13296 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107014 | 12719 | 114 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107015 | 12928 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107016 | 12861 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107017 | 12852 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107018 | 12486 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107019 | 12887 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107020 | 13073 | 114 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107021 | 12836 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107022 | 13305 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107023 | 12816 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107024 | 12795 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107025 | 13166 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107026 | 13263 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107027 | 12931 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107028 | 12812 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107029 | 12983 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107030 | 13312 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107031 | 13039 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107032 | 12907 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107033 | 12809 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107034 | 13093 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107035 | 12434 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107036 | 12754 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107037 | 13035 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107038 | 13274 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107039 | 12989 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107040 | 13357 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107041 | 12936 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107042 | 13246 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107043 | 13096 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107044 | 13030 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107045 | 12807 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107046 | 13224 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107047 | 12986 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107048 | 12959 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107049 | 12941 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107050 | 12661 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107051 | 12537 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107052 | 12625 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107053 | 12853 | 113 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107054 | 12971 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107055 | 12971 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107056 | 12987 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107057 | 12970 | 115 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107058 | 12906 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107059 | 13075 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107060 | 13090 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107061 | 12738 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107062 | 12902 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107063 | 12734 | 119 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107064 | 12910 | 116 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107065 | 12935 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107066 | 12952 | 118 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107067 | 12670 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107068 | 13442 | 117 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107069 | 13016 | 113 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107070 | 13386 | 120 | +
27.06.2023 | OOM102 | V 107071 | 13319 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107072 | 13386 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107073 | 12794 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107074 | 12981 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107075 | 13060 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107076 | 13067 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107077 | 13351 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107078 | 12871 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107079 | 13303 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107080 | 13176 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107081 | 13190 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107082 | 12941 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107083 | 13208 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107084 | 13089 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107085 | 13137 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107086 | 12967 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107087 | 13300 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107088 | 13368 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107089 | 13103 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107090 | 12705 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107091 | 12807 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107092 | 13049 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107093 | 12747 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107094 | 12613 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107095 | 13100 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107096 | 13321 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107097 | 13097 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107098 | 13070 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107099 | 12590 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107100 | 13240 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107101 | 12858 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107102 | 12516 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107103 | 13012 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107104 | 13233 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107105 | 12916 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107106 | 12776 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107107 | 12841 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107108 | 12590 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107109 | 12730 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107110 | 13366 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107111 | 12597 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107112 | 12624 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107113 | 12685 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107114 | 13043 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107115 | 12750 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107116 | 13282 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107117 | 13152 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107118 | 12928 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107119 | 13292 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107120 | 12998 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107121 | 12708 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107122 | 12748 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107123 | 12775 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107124 | 13248 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107125 | 13144 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107126 | 12632 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107127 | 13214 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107128 | 12507 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107129 | 13136 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107130 | 12700 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107131 | 12840 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107132 | 13222 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107133 | 13351 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107134 | 13040 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107135 | 13048 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107136 | 12934 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107137 | 12728 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107138 | 13181 | 117 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107139 | 13033 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107140 | 13211 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107141 | 13421 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107142 | 13169 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107143 | 12958 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107144 | 12976 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107145 | 12973 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107146 | 12671 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107147 | 12729 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107148 | 12672 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107149 | 12852 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107150 | 12971 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107151 | 12974 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107152 | 12858 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107153 | 13109 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107154 | 13197 | 116 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107155 | 12660 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107156 | 13203 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107157 | 12859 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107158 | 13128 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107159 | 12838 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107160 | 12842 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107161 | 12719 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107162 | 12501 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107163 | 12857 | 116 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107164 | 12975 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107165 | 12768 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107166 | 13003 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107167 | 12997 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107168 | 12634 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107169 | 12422 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107170 | 12736 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107171 | 12788 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107172 | 13184 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107173 | 12767 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107174 | 12869 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107175 | 12615 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107176 | 12684 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107177 | 12665 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107178 | 12727 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107179 | 12609 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107180 | 13096 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107181 | 12268 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107182 | 13148 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107183 | 13164 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107184 | 12718 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107185 | 13121 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107186 | 12814 | 118 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107187 | 12934 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107188 | 12618 | 119 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107189 | 13414 | 120 | +
28.06.2023 | OOM102 | V 107190 | 12932 | 119 | +