## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | OVM3091
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.07.2023 | OOM201 | V 123751 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123752 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123753 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123754 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123755 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123756 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123757 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123758 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123759 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123760 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123761 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123762 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123763 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123764 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123765 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123766 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123767 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123768 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123769 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123770 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123771 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123772 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123773 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123774 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123775 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123776 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123777 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123778 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123779 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123780 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123781 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123782 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123783 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123784 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123785 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123786 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123787 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123788 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123789 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123790 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123791 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123792 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123793 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123794 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123795 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123796 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123797 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123798 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123799 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123800 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123801 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123802 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123803 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123804 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123805 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123806 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123807 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123808 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123809 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123810 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123811 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123812 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123813 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123814 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123815 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123816 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123817 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123818 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123819 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123820 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123821 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123822 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123823 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123824 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123825 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123826 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123827 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123828 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123829 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123830 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123831 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123832 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123833 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123834 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123835 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123836 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123837 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123838 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123839 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123840 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123841 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123842 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123843 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123844 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123845 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123846 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123847 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123848 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123849 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123850 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123851 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123852 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123853 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123854 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123855 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123856 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123857 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123858 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123859 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123860 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123861 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123862 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123863 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123864 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123865 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123866 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123867 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123868 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123869 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123870 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123871 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123872 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123873 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123874 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123875 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123876 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123877 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123878 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123879 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123880 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123881 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123882 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123883 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123884 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123885 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123886 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123887 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123888 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123889 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123890 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123891 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123892 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123893 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123894 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123895 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123896 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123897 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123898 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123899 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123900 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123901 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123902 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123903 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123904 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123905 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123906 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123907 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123908 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123909 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123910 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123911 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123912 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123913 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123914 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123915 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123916 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123917 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123918 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123919 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123920 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123921 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123922 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123923 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123924 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123925 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123926 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123927 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123928 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123929 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123930 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123931 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123932 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123933 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123934 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123935 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123936 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123937 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123938 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123939 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123940 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123941 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123942 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123943 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123944 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123945 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123946 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123947 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123948 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123949 |  |  | +
27.07.2023 | OOM201 | V 123950 |  |  | +