## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3178
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2023 | OOM204 | V 106801 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106802 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106803 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106804 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106805 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106806 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106807 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106808 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106809 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106810 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106811 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106812 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106813 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106814 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106815 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106816 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106817 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106818 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106819 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106820 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106821 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106822 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106823 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106824 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106825 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106826 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106827 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106828 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106829 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106830 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106831 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106832 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106833 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106834 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106835 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106836 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106837 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106838 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106839 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106840 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106841 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106842 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106843 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106844 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106845 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106846 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106847 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106848 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106849 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106850 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106851 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106852 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106853 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106854 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106855 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106856 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106857 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106858 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106859 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106860 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106861 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106862 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106863 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106864 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106865 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106866 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106867 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106868 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106869 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106870 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106871 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106872 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106873 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106874 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106875 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106876 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106877 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106878 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106879 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106880 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106881 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106882 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106883 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106884 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106885 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106886 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106887 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106888 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106889 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106890 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106891 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106892 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106893 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106894 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106895 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106896 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106897 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106898 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106899 |  |  | +
26.07.2023 | OOM204 | V 106900 |  |  | +