## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3236
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2023 | OOD103 | K 104159 | 11351 | 55 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104160 | 11702 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104161 | 11405 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104162 | 11510 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104163 | 11762 | 42 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104164 | 11421 | 42 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104165 | 11473 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104166 | 11384 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104167 | 11593 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104168 | 11420 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104169 | 11346 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104170 | 11577 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104171 | 11424 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104172 | 11589 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104173 | 11444 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104174 | 11285 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104175 | 11173 | 53 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104176 | 11578 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104177 | 11533 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104178 | 11579 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104179 | 11389 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104180 | 11227 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104181 | 11538 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104182 | 11614 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104183 | 11501 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104184 | 11237 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104185 | 11559 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104186 | 11666 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104187 | 11663 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104188 | 11323 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104189 | 11457 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104190 | 11318 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104191 | 11507 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104192 | 11652 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104193 | 11468 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104194 | 11265 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104195 | 11487 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104196 | 11547 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104197 | 11311 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104198 | 11415 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104199 | 11277 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104200 | 11767 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104201 | 11249 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104202 | 11443 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104203 | 11409 | 42 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104204 | 11338 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104205 | 11458 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104206 | 11464 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104207 | 11703 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104208 | 11331 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104209 | 11440 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104210 | 11428 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104211 | 11244 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104212 | 10330 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104213 | 11593 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104214 | 11652 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104215 | 11400 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104216 | 11193 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104217 | 11651 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104218 | 11779 | 47 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104219 | 11574 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104220 | 11558 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104221 | 11502 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104222 | 11455 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104223 | 11256 | 52 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104224 | 11344 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104225 | 11448 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104226 | 11806 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104227 | 11295 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104228 | 11882 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104229 | 11742 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104230 | 11476 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104231 | 11816 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104232 | 11559 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104233 | 11691 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104234 | 11515 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104235 | 11607 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104236 | 11198 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104237 | 11524 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104238 | 11309 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104239 | 11557 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104240 | 11517 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104241 | 11269 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104242 | 11425 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104243 | 11427 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104244 | 11472 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104245 | 11537 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104246 | 11490 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104247 | 11593 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104248 | 11505 | 42 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104249 | 11364 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104250 | 11785 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104251 | 11604 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104252 | 11419 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104253 | 11430 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104254 | 11467 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104255 | 11622 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104256 | 10449 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104257 | 11616 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | K 104258 | 11460 | 35 | +