## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3080
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2023 | OOD103 | 308 151968 | 11216 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151969 | 11386 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151970 | 11435 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151971 | 11050 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151972 | 11192 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151973 | 11204 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151974 | 11247 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151975 | 11265 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151976 | 11481 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151977 | 11360 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151978 | 11502 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151979 | 11250 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151980 | 11574 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151981 | 11383 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151982 | 11396 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151983 | 11428 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151984 | 11100 | 53 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151985 | 11545 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151986 | 11515 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151987 | 11266 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151988 | 12133 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151989 | 11592 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151990 | 11178 | 73 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151991 | 11371 | 83 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151992 | 11355 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151993 | 11502 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151994 | 11319 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151995 | 11491 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151996 | 11479 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151997 | 11294 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151998 | 11454 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 151999 | 11642 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152000 | 11369 | 48 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152001 | 11378 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152002 | 11520 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152003 | 11291 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152004 | 11431 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152005 | 11157 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152006 | 10947 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152007 | 11543 | 44 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152008 | 11840 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152009 | 11369 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152010 | 11373 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152011 | 11401 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152012 | 11380 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152013 | 11733 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152014 | 11550 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152015 | 11695 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152016 | 11390 | 44 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152017 | 11525 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152018 | 11625 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152019 | 11372 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152020 | 11670 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152021 | 11331 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152022 | 11436 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152023 | 11336 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152024 | 11358 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152025 | 11432 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152026 | 11549 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152027 | 11645 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152028 | 11588 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152029 | 11431 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152030 | 11452 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152031 | 11514 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152032 | 11619 | 47 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152033 | 11433 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152034 | 11405 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152035 | 11240 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152036 | 11570 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152037 | 11494 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152038 | 11313 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152039 | 11871 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152040 | 11834 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152041 | 11699 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152042 | 11595 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152043 | 11590 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152044 | 11653 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152045 | 11341 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152046 | 11339 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152047 | 11526 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152048 | 11487 | 42 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152049 | 11408 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152050 | 11811 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152051 | 11319 | 26 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152052 | 11490 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152053 | 11445 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152054 | 11471 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152055 | 11143 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152056 | 11695 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152057 | 11580 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152058 | 11617 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152059 | 11374 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152060 | 11410 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152061 | 11412 | 28 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152062 | 11457 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152063 | 10757 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152064 | 11550 | 47 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152065 | 11507 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152066 | 11724 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152067 | 11571 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152068 | 10786 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152069 | 11738 | 46 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152070 | 11600 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152071 | 11411 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152072 | 11710 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152073 | 11764 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152074 | 11556 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152075 | 11408 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152076 | 11281 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152077 | 11938 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152078 | 11337 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152079 | 11466 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152080 | 11394 | 54 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152081 | 11267 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152082 | 11520 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152083 | 11350 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152084 | 11612 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152085 | 11608 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152086 | 11287 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152087 | 11411 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152088 | 11741 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152089 | 11627 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152090 | 10245 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152091 | 11474 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152092 | 11469 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152093 | 11411 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152094 | 11316 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152095 | 11339 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152096 | 11411 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152097 | 11354 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152098 | 11383 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152099 | 11364 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152100 | 11533 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152101 | 11575 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152102 | 11382 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152103 | 11465 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152104 | 11511 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152105 | 11449 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152106 | 11327 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152107 | 11367 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152108 | 11862 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152109 | 11436 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152110 | 11278 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152111 | 11818 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152112 | 11408 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152113 | 11678 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152114 | 11660 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152115 | 11364 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152116 | 11473 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152117 | 11520 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152118 | 11460 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152119 | 11623 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152120 | 11555 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152121 | 11442 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152122 | 11242 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152123 | 11683 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152124 | 11214 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152125 | 11645 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152126 | 11640 | 53 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152127 | 11408 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152128 | 11564 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152129 | 11748 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152130 | 11527 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152131 | 11684 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152132 | 11510 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152133 | 11717 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152134 | 11817 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152135 | 11703 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152136 | 11572 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152137 | 11659 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152138 | 11050 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152139 | 11633 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152140 | 11304 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152141 | 11341 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152142 | 11568 | 51 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152143 | 11421 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152144 | 11825 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152145 | 11899 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152146 | 11509 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152147 | 11122 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152148 | 11295 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152149 | 11376 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152150 | 11519 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152151 | 11786 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152152 | 11841 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152153 | 11579 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152154 | 11568 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152155 | 11697 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152156 | 11332 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152157 | 11491 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152158 | 11376 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152159 | 11455 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152160 | 11694 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152161 | 11580 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152162 | 11582 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152163 | 11354 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152164 | 11557 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152165 | 11282 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152166 | 11638 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152167 | 11608 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152168 | 11491 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152169 | 11589 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152170 | 11333 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152171 | 11360 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152172 | 11422 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152173 | 11682 | 54 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152174 | 11568 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152175 | 11387 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152176 | 11572 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152177 | 11353 | 42 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152178 | 11439 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152179 | 11647 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152180 | 11867 | 47 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152181 | 11387 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152182 | 11037 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152183 | 11149 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152184 | 12389 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152185 | 11422 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152186 | 11810 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152187 | 11477 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152188 | 11544 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152189 | 11921 | 57 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152190 | 11652 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152191 | 11647 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152192 | 11701 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152193 | 11546 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152194 | 11508 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152195 | 11566 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152196 | 11493 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152197 | 11591 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152198 | 11335 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152199 | 11327 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152200 | 11303 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152201 | 11293 | 41 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152202 | 11435 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152203 | 11776 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152204 | 11582 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152205 | 11822 | 54 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152206 | 11562 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152207 | 11542 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152208 | 11276 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152209 | 11429 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152210 | 11322 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152211 | 11561 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152212 | 11557 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152213 | 11643 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152214 | 11581 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152215 | 11594 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152216 | 11549 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152217 | 11540 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152218 | 11563 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152219 | 11736 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152220 | 11375 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152221 | 11458 | 46 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152222 | 11456 | 28 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152223 | 11278 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152224 | 11494 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152225 | 11491 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152226 | 11612 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152227 | 11461 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152228 | 11651 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152229 | 11611 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152230 | 11418 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152231 | 11288 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152232 | 11355 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152233 | 11360 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152234 | 11456 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152235 | 11319 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152236 | 11548 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152237 | 11884 | 59 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152238 | 11372 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152239 | 11721 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152240 | 11498 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152241 | 11314 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152242 | 11546 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152243 | 11017 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152244 | 11416 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152245 | 11422 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152246 | 11545 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152247 | 11594 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152248 | 11325 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152249 | 11313 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152250 | 11271 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152251 | 11406 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152252 | 11428 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152253 | 11578 | 52 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152254 | 11615 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152255 | 11297 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152256 | 11329 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152257 | 11447 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152258 | 11379 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152259 | 11279 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152260 | 11466 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152261 | 11385 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152262 | 11504 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152263 | 11172 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152264 | 11646 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152265 | 11648 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152266 | 11283 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152267 | 11358 | 36 | +