## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3142
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.07.2023 | OOD103 | 308 152268 | 11589 | 42 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152269 | 11149 | 28 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152270 | 11451 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152271 | 11582 | 29 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152272 | 11565 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152273 | 11424 | 44 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152274 | 11092 | 29 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152275 | 11047 | 27 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152276 | 11279 | 28 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152277 | 11309 | 27 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152278 | 11952 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152279 | 11607 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152280 | 10856 | 25 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152281 | 11280 | 29 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152282 | 11105 | 46 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152283 | 11361 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152284 | 11413 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152285 | 11235 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152286 | 11148 | 30 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152287 | 11217 | 29 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152288 | 11134 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152289 | 11906 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152290 | 11210 | 27 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152291 | 11338 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152292 | 11271 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152293 | 11314 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152294 | 11333 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152295 | 11208 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152296 | 11106 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152297 | 11244 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152298 | 10790 | 49 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152299 | 11147 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152300 | 11202 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152301 | 11495 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152302 | 11447 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152303 | 11323 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152304 | 11258 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152305 | 11811 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152306 | 11623 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152307 | 11168 | 39 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152308 | 11453 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152309 | 11308 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152310 | 11281 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152311 | 11318 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152312 | 11441 | 78 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152313 | 11496 | 50 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152314 | 11339 | 40 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152315 | 11153 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152316 | 11317 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152317 | 11628 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152318 | 10659 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152319 | 11345 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152320 | 11468 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152321 | 11187 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152322 | 11473 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152323 | 11481 | 39 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152324 | 11427 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152325 | 10996 | 41 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152326 | 11250 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152327 | 11425 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152328 | 11329 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152329 | 11302 | 38 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152330 | 11615 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152331 | 11423 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152332 | 11577 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152333 | 11176 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152334 | 11301 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152335 | 11382 | 39 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152336 | 11578 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152337 | 11483 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152338 | 11269 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152339 | 11290 | 30 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152340 | 11397 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152341 | 11482 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152342 | 11041 | 38 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152343 | 11396 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152344 | 11410 | 49 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152345 | 11422 | 29 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152346 | 11200 | 40 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152347 | 11377 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152348 | 11260 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152349 | 11392 | 39 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152350 | 11411 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152351 | 11353 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152352 | 11564 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152353 | 11376 | 38 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152354 | 11120 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152355 | 11385 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152356 | 11210 | 52 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152357 | 11441 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152358 | 11397 | 40 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152359 | 11330 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152360 | 11327 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152361 | 11342 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152362 | 11104 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152363 | 11287 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152364 | 11403 | 58 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152365 | 11338 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152366 | 11552 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152367 | 11299 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152368 | 11299 | 39 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152369 | 11374 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152370 | 11259 | 124 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152371 | 11618 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152372 | 11556 | 55 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152373 | 11632 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152374 | 11171 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152375 | 11396 | 42 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152376 | 11381 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152377 | 11278 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152378 | 11211 | 30 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152379 | 11631 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152380 | 11588 | 32 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152381 | 11447 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152382 | 11094 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152383 | 11326 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152384 | 11409 | 33 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152385 | 11090 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152386 | 11431 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152387 | 11419 | 47 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152388 | 11520 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152389 | 11379 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152390 | 11533 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152391 | 11357 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152392 | 11617 | 38 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152393 | 11331 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152394 | 11385 | 82 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152395 | 11337 | 36 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152396 | 11423 | 31 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152397 | 11152 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152398 | 11390 | 37 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152399 | 11165 | 35 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152400 | 11332 | 34 | +
25.07.2023 | OOD103 | 308 152401 | 11180 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152402 | 11550 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152403 | 11572 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152404 | 12018 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152405 | 11339 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152406 | 10834 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152407 | 10470 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152408 | 10908 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152409 | 11486 | 27 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152410 | 11557 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152411 | 11455 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152412 | 11138 | 28 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152413 | 11597 | 56 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152414 | 11328 | 39 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152415 | 11308 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152416 | 11458 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152417 | 11590 | 52 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152418 | 11466 | 27 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152419 | 11476 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152420 | 11246 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152421 | 11389 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152422 | 11335 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152423 | 11548 | 40 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152424 | 11313 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152425 | 11328 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152426 | 11311 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152427 | 11524 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152428 | 11282 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152429 | 11324 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152430 | 11329 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152431 | 11339 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152432 | 11126 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152433 | 11425 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152434 | 11303 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152435 | 11521 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152436 | 11527 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152437 | 11470 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152438 | 11306 | 28 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152439 | 11182 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152440 | 11297 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152441 | 11637 | 45 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152442 | 11402 | 37 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152443 | 11394 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152444 | 11285 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152445 | 11343 | 29 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152446 | 11631 | 51 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152447 | 11410 | 30 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152448 | 10840 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152449 | 10835 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152450 | 11492 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152451 | 11607 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152452 | 11446 | 44 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152453 | 11959 | 38 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152454 | 11328 | 28 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152455 | 11408 | 27 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152456 | 10965 | 35 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152457 | 11333 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152458 | 11558 | 32 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152459 | 10238 | 34 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152460 | 11365 | 31 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152461 | 11467 | 93 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152462 | 11418 | 51 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152463 | 10733 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152464 | 10978 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152465 | 11507 | 36 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152466 | 12248 | 33 | +
26.07.2023 | OOD103 | 308 152467 | 11386 | 32 | +