## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3161
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101667 | 12289 | 190 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101668 | 12061 | 195 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101669 | 12242 | 187 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101670 | 11856 | 196 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101671 | 12141 | 193 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101672 | 12111 | 190 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101673 | 11775 | 188 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101674 | 11895 | 198 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101675 | 11861 | 194 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101676 | 12002 | 190 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101677 | 12223 | 200 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101678 | 12466 | 195 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101679 | 12101 | 200 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101680 | 12176 | 186 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101681 | 11875 | 194 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101682 | 12187 | 195 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101683 | 10163 | 199 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101684 | 11963 | 196 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101685 | 11861 | 200 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101686 | 11968 | 188 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101687 | 11831 | 187 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101688 | 12164 | 188 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101689 | 12147 | 193 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101690 | 11916 | 199 | +
25.07.2023 | OOM202-2 | V 101691 | 12032 | 198 | +