## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3172
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117436 | 11188 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117437 | 10916 | 26 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117438 | 11305 | 26 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117439 | 11289 | 23 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117440 | 10997 | 24 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117441 | 11287 | 26 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117442 | 10987 | 30 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117443 | 10941 | 28 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117444 | 11100 | 29 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117445 | 11034 | 28 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117446 | 11021 | 30 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117447 | 11121 | 24 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117448 | 11447 | 24 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117449 | 11416 | 25 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117450 | 10996 | 29 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117451 | 11376 | 30 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117452 | 11225 | 41 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117453 | 11089 | 21 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117454 | 11272 | 25 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117455 | 11310 | 27 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117456 | 11203 | 27 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117457 | 10964 | 21 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117458 | 11002 | 25 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117459 | 11259 | 26 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117460 | 11435 | 37 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117461 | 11631 | 42 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117462 | 11510 | 50 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117463 | 11439 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117464 | 11303 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117465 | 11402 | 38 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117466 | 11476 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117467 | 11472 | 43 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117468 | 11381 | 49 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117469 | 11396 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117470 | 11489 | 51 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117471 | 11295 | 39 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117472 | 11737 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117473 | 11155 | 39 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117474 | 11277 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117475 | 11617 | 43 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117476 | 11595 | 42 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117477 | 11705 | 40 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117478 | 11544 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117479 | 11376 | 39 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117480 | 11685 | 49 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117481 | 11579 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117482 | 11566 | 50 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117483 | 11418 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117484 | 11998 | 60 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117485 | 11440 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117486 | 11480 | 42 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117487 | 11657 | 40 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117488 | 11598 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117489 | 11395 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117490 | 11468 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117491 | 11432 | 43 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117492 | 11260 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117493 | 11572 | 40 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117494 | 11534 | 59 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117495 | 11335 | 54 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117496 | 11688 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117497 | 11443 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117498 | 11297 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117499 | 11507 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117500 | 11689 | 79 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117501 | 11420 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117502 | 11316 | 42 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117503 | 11525 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117504 | 11610 | 50 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117505 | 11864 | 53 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117506 | 10590 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117507 | 11617 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117508 | 11899 | 49 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117509 | 11847 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117510 | 11566 | 52 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117511 | 11586 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117512 | 11404 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117513 | 11635 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117514 | 11337 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117515 | 11694 | 53 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117516 | 11600 | 52 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117517 | 11660 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117518 | 11699 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117519 | 11637 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117520 | 11315 | 48 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117521 | 11269 | 46 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117522 | 11487 | 40 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117523 | 11654 | 35 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117524 | 11456 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117525 | 11561 | 45 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117526 | 11884 | 63 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117527 | 11185 | 50 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117528 | 11590 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117529 | 11722 | 37 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117530 | 11797 | 47 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117531 | 11445 | 58 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117532 | 11615 | 41 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117533 | 11477 | 37 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117534 | 11551 | 44 | +
24.07.2023 | OOD103-ISC | ISC 117535 | 11575 | 43 | +