## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3085
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146599 | 11450 | 41 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146600 | 11478 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146601 | 11492 | 21 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146602 | 11642 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146603 | 11492 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146604 | 11380 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146605 | 11477 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146606 | 11564 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146607 | 11641 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146608 | 11401 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146609 | 11416 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146610 | 11464 | 20 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146611 | 11552 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146612 | 11439 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146613 | 11384 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146614 | 11572 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146615 | 11502 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146616 | 11639 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146617 | 11672 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146618 | 11287 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146619 | 11411 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146620 | 11382 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146621 | 11400 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146622 | 11541 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146623 | 11573 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146624 | 11389 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146625 | 11570 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146626 | 11148 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146627 | 11574 | 47 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146628 | 11368 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146629 | 11404 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146630 | 11404 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146631 | 11448 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146632 | 11506 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146633 | 11400 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146634 | 11263 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146635 | 11690 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146636 | 11289 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146637 | 11562 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146638 | 11540 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146639 | 11364 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146640 | 11323 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146641 | 11332 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146642 | 11418 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146643 | 11501 | 48 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146644 | 11323 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146645 | 11468 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146646 | 11493 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146647 | 11469 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146648 | 11532 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146649 | 11556 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146650 | 11542 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146651 | 11458 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146652 | 11611 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146653 | 11473 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146654 | 11523 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146655 | 11484 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146656 | 11517 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146657 | 11512 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146658 | 11339 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146659 | 11575 | 45 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146660 | 11375 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146661 | 11376 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146662 | 10964 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146663 | 11566 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146664 | 10824 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146665 | 11469 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146666 | 11544 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146667 | 11408 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146668 | 11370 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146669 | 11660 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146670 | 11390 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146671 | 11363 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146672 | 11275 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146673 | 11133 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146674 | 11287 | 48 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146675 | 11301 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146676 | 11415 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146677 | 11512 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146678 | 11366 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146679 | 11522 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146680 | 10754 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146681 | 11444 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146682 | 11310 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146683 | 11587 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146684 | 11331 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146685 | 11502 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146686 | 11107 | 22 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146687 | 10924 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146688 | 10902 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146689 | 11611 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146690 | 10991 | 50 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146691 | 11388 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146692 | 11951 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146693 | 11445 | 34 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146694 | 11206 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146695 | 11432 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146696 | 11395 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146697 | 11616 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146698 | 11447 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146699 | 11383 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146700 | 11619 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146701 | 11532 | 26 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146702 | 11346 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146703 | 11403 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146704 | 11470 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146705 | 11372 | 24 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146706 | 11447 | 49 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146707 | 10933 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146708 | 11366 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146709 | 11471 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146710 | 11481 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146711 | 11316 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146712 | 11419 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146713 | 10947 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146714 | 11405 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146715 | 11556 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146716 | 11434 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146717 | 11659 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146718 | 11456 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146719 | 11529 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146720 | 10952 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146721 | 11413 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146722 | 11448 | 50 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146723 | 11321 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146724 | 11406 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146725 | 11419 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146726 | 11295 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146727 | 11406 | 23 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146728 | 11443 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146729 | 11302 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146730 | 11281 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146731 | 11573 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146732 | 11568 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146733 | 11302 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146734 | 11340 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146735 | 11582 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146736 | 11199 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146737 | 11129 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146738 | 11274 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146739 | 11322 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146740 | 11181 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146741 | 11556 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146742 | 10789 | 34 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146743 | 11383 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146744 | 11653 | 34 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146745 | 11635 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146746 | 11394 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146747 | 11322 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146748 | 11292 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146749 | 11581 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146750 | 11490 | 35 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146751 | 11263 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146752 | 11332 | 51 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146753 | 11481 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146754 | 11357 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146755 | 11378 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146756 | 11447 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146757 | 11454 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146758 | 11438 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146759 | 11495 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146760 | 11325 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146761 | 11466 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146762 | 11148 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146763 | 11264 | 27 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146764 | 11499 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146765 | 11379 | 34 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146766 | 11478 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146767 | 11465 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146768 | 11533 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146769 | 11295 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146770 | 11483 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146771 | 11042 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146772 | 11513 | 37 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146773 | 11393 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146774 | 11374 | 34 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146775 | 11408 | 25 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146776 | 11436 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146777 | 11333 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146778 | 11547 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146779 | 11339 | 30 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146780 | 11605 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146781 | 11443 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146782 | 11517 | 47 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146783 | 11502 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146784 | 11416 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146785 | 10453 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146786 | 11396 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146787 | 11352 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146788 | 11444 | 33 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146789 | 11326 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146790 | 11346 | 28 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146791 | 11409 | 31 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146792 | 11494 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146793 | 11436 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146794 | 11304 | 29 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146795 | 11400 | 35 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146796 | 11549 | 32 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146797 | 11546 | 47 | +
13.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146798 | 11457 | 32 | +