## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3153
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.07.2023 | OOA101-V | 102851 | 12259 | 35 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102852 | 11916 | 20 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102853 | 11799 | 23 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102854 | 11970 | 22 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102855 | 12027 | 21 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102856 | 11770 | 19 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102857 | 11986 | 20 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102858 | 12040 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102859 | 11783 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102860 | 12073 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102861 | 12078 | 23 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102862 | 11810 | 22 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102863 | 11140 | 20 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102864 | 11029 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102865 | 11018 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102866 | 11099 | 20 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102867 | 11000 | 33 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102868 | 11137 | 14 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102869 | 10850 | 13 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102870 | 10997 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102871 | 10845 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102872 | 11000 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102873 | 10945 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102874 | 10988 | 15 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102875 | 10809 | 14 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102876 | 11036 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102877 | 11023 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102878 | 10751 | 15 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102879 | 10957 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102880 | 10924 | 16 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102881 | 11043 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102882 | 11007 | 17 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102883 | 11106 | 13 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102884 | 11033 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102885 | 10794 | 19 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102886 | 11056 | 28 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102887 | 11099 | 18 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102888 | 11115 | 19 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102889 | 11564 | 34 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102890 | 11692 | 28 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102891 | 11463 | 37 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102892 | 11577 | 37 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102893 | 11564 | 35 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102894 | 11664 | 37 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102895 | 11560 | 48 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102896 | 11647 | 38 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102897 | 11418 | 31 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102898 | 11794 | 29 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102899 | 12082 | 45 | +
24.07.2023 | OOA101-V | 102900 | 11520 | 35 | +