## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3214
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.07.2023 | OOM111 | A 101556 | 12085 | 120 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101557 | 11405 | 116 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101558 | 11853 | 115 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101559 | 11932 | 119 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101560 | 12037 | 118 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101561 | 11877 | 119 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101562 | 11801 | 117 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101563 | 12008 | 118 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101564 | 12095 | 118 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101565 | 12042 | 119 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101566 | 11493 | 117 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101567 | 12071 | 116 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101568 | 11667 | 120 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101569 | 11989 | 118 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101570 | 12014 | 119 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101571 | 12101 | 118 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101572 | 11344 | 114 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101573 | 11280 | 112 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101574 | 11507 | 120 | +
18.07.2023 | OOM111 | A 101575 | 11588 | 120 | +