## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3081
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146799 | 11598 | 49 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146800 | 11564 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146801 | 11650 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146802 | 11612 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146803 | 11464 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146804 | 11367 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146805 | 11518 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146806 | 11605 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146807 | 11469 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146808 | 11399 | 27 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146809 | 11533 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146810 | 11539 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146811 | 11326 | 27 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146812 | 11141 | 44 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146813 | 11395 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146814 | 11281 | 28 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146815 | 12058 | 45 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146816 | 11152 | 27 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146817 | 11357 | 28 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146818 | 11449 | 28 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146819 | 11494 | 28 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146820 | 11684 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146821 | 11325 | 26 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146822 | 11458 | 28 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146823 | 11517 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146824 | 11443 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146825 | 11669 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146826 | 11432 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146827 | 11572 | 50 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146828 | 11274 | 43 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146829 | 11408 | 27 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146830 | 11459 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146831 | 11632 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146832 | 11526 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146833 | 11704 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146834 | 11421 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146835 | 11357 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146836 | 11631 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146837 | 11340 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146838 | 11581 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146839 | 11472 | 71 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146840 | 11670 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146841 | 11535 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146842 | 11360 | 27 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146843 | 11404 | 55 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146844 | 11501 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146845 | 11613 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146846 | 11781 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146847 | 11461 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146848 | 11524 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146849 | 11478 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146850 | 11325 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146851 | 11703 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146852 | 11687 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146853 | 11566 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146854 | 11506 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146855 | 11388 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146856 | 11519 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146857 | 11605 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146858 | 11581 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146859 | 11561 | 56 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146860 | 11631 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146861 | 11393 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146862 | 11418 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146863 | 11566 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146864 | 11493 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146865 | 11747 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146866 | 11556 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146867 | 11688 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146868 | 11544 | 46 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146869 | 11671 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146870 | 11404 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146871 | 11695 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146872 | 11848 | 59 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146873 | 11660 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146874 | 11613 | 51 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146875 | 11710 | 55 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146876 | 11136 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146877 | 11371 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146878 | 11551 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146879 | 11575 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146880 | 11433 | 43 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146881 | 11338 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146882 | 11527 | 53 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146883 | 11435 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146884 | 11503 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146885 | 11605 | 41 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146886 | 11664 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146887 | 11386 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146888 | 11708 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146889 | 11403 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146890 | 11599 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146891 | 11700 | 72 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146892 | 11351 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146893 | 11624 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146894 | 11642 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146895 | 11530 | 29 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146896 | 11265 | 56 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146897 | 11349 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146898 | 11501 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146899 | 11570 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146900 | 11613 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146901 | 10612 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146902 | 11583 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146903 | 11531 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146904 | 11416 | 73 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146905 | 11513 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146906 | 11495 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146907 | 11503 | 52 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146908 | 11607 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146909 | 11472 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146910 | 11633 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146911 | 11283 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146912 | 11585 | 40 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146913 | 11367 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146914 | 11490 | 28 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146915 | 11604 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146916 | 11434 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146917 | 11550 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146918 | 11593 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146919 | 11413 | 50 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146920 | 11375 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146921 | 11472 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146922 | 11615 | 53 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146923 | 11249 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146924 | 11417 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146925 | 11456 | 29 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146926 | 11628 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146927 | 11439 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146928 | 11603 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146929 | 11523 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146930 | 11694 | 29 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146931 | 11372 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146932 | 11405 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146933 | 11389 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146934 | 11471 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146935 | 11521 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146936 | 11544 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146937 | 11570 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146938 | 11647 | 53 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146939 | 11626 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146940 | 11700 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146941 | 11418 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146942 | 11569 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146943 | 11496 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146944 | 11377 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146945 | 11110 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146946 | 11547 | 40 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146947 | 11357 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146948 | 11636 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146949 | 11439 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146950 | 11422 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146951 | 11441 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146952 | 11362 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146953 | 11368 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146954 | 11649 | 55 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146955 | 11424 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146956 | 11375 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146957 | 11523 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146958 | 11657 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146959 | 11557 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146960 | 11518 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146961 | 11673 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146962 | 11630 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146963 | 11546 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146964 | 11557 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146965 | 11455 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146966 | 11518 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146967 | 11696 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146968 | 11449 | 86 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146969 | 11400 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146970 | 11577 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146971 | 11022 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146972 | 11536 | 80 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146973 | 11554 | 29 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146974 | 11367 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146975 | 11500 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146976 | 11502 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146977 | 11526 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146978 | 11567 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146979 | 11268 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146980 | 11568 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146981 | 11627 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146982 | 11489 | 54 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146983 | 11662 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146984 | 11644 | 52 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146985 | 11245 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146986 | 11298 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146987 | 11635 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146988 | 11672 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146989 | 11730 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146990 | 11447 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146991 | 11525 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146992 | 11483 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146993 | 11104 | 58 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146994 | 11456 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146995 | 11613 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146996 | 11510 | 73 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146997 | 10944 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146998 | 11644 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 146999 | 11698 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147000 | 11599 | 54 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147001 | 11557 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147002 | 10977 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147003 | 11429 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147004 | 11433 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147005 | 11527 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147006 | 11467 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147007 | 11209 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147008 | 12368 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147009 | 11187 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147010 | 11674 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147011 | 11460 | 56 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147012 | 11588 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147013 | 11596 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147014 | 11712 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147015 | 11517 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147016 | 11695 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147017 | 11444 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147018 | 11338 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147019 | 11519 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147020 | 11558 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147021 | 11386 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147022 | 11631 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147023 | 11681 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147024 | 10785 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147025 | 11616 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147026 | 11190 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147027 | 11639 | 56 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147028 | 11620 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147029 | 11455 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147030 | 11567 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147031 | 11491 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147032 | 11488 | 40 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147033 | 11522 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147034 | 11380 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147035 | 11538 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147036 | 11589 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147037 | 11444 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147038 | 11293 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147039 | 11615 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147040 | 11355 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147041 | 11412 | 81 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147042 | 11452 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147043 | 11501 | 52 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147044 | 11570 | 82 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147045 | 11484 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147046 | 11479 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147047 | 11578 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147048 | 11348 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147049 | 11608 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147050 | 11458 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147051 | 11554 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147052 | 11469 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147053 | 11677 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147054 | 11491 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147055 | 11433 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147056 | 11344 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147057 | 11564 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147058 | 11425 | 49 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147059 | 11612 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147060 | 11570 | 47 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147061 | 11348 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147062 | 11343 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147063 | 11538 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147064 | 11362 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147065 | 11380 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147066 | 11521 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147067 | 11515 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147068 | 11538 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147069 | 11587 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147070 | 11557 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147071 | 11549 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147072 | 11722 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147073 | 11541 | 55 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147074 | 11539 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147075 | 11615 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147076 | 11468 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147077 | 11514 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147078 | 11357 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147079 | 11538 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147080 | 11567 | 89 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147081 | 11704 | 37 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147082 | 11658 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147083 | 11515 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147084 | 11410 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147085 | 11577 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147086 | 11617 | 43 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147087 | 11487 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147088 | 11427 | 36 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147089 | 11496 | 54 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147090 | 11319 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147091 | 11613 | 38 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147092 | 11387 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147093 | 11700 | 39 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147094 | 11641 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147095 | 11549 | 29 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147096 | 11420 | 30 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147097 | 11478 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147098 | 11391 | 31 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147099 | 11638 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147100 | 11675 | 35 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147101 | 11357 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147102 | 11500 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147103 | 11409 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147104 | 11397 | 34 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147105 | 11360 | 52 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147106 | 11624 | 45 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147107 | 11292 | 33 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147108 | 11474 | 32 | +
14.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147109 | 11487 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147110 | 11621 | 52 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147111 | 11637 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147112 | 11511 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147113 | 11578 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147114 | 11536 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147115 | 11477 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147116 | 11634 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147117 | 11500 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147118 | 11586 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147119 | 11430 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147120 | 11706 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147121 | 10784 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147122 | 11512 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147123 | 11567 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147124 | 11489 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147125 | 11403 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147126 | 11742 | 49 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147127 | 11602 | 37 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147128 | 11666 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147129 | 11658 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147130 | 11627 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147131 | 11237 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147132 | 10586 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147133 | 11577 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147134 | 11751 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147135 | 11681 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147136 | 11676 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147137 | 11678 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147138 | 11496 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147139 | 11532 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147140 | 11504 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147141 | 11737 | 46 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147142 | 11598 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147143 | 11474 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147144 | 11717 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147145 | 11518 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147146 | 11484 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147147 | 11613 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147148 | 11492 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147149 | 11711 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147150 | 11529 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147151 | 11623 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147152 | 10718 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147153 | 11366 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147154 | 11659 | 39 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147155 | 11395 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147156 | 11461 | 52 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147157 | 11404 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147158 | 11652 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147159 | 11720 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147160 | 11585 | 40 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147161 | 11527 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147162 | 11447 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147163 | 11583 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147164 | 11374 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147165 | 11606 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147166 | 11338 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147167 | 11542 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147168 | 11395 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147169 | 11629 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147170 | 10845 | 43 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147171 | 11337 | 22 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147172 | 11543 | 61 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147173 | 11599 | 40 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147174 | 11591 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147175 | 11575 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147176 | 11520 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147177 | 11162 | 44 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147178 | 11533 | 38 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147179 | 11394 | 39 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147180 | 11655 | 37 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147181 | 11419 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147182 | 11564 | 41 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147183 | 11988 | 40 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147184 | 11707 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147185 | 11090 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147186 | 11506 | 43 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147187 | 11666 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147188 | 11450 | 56 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147189 | 11735 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147190 | 11398 | 37 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147191 | 11419 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147192 | 11676 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147193 | 11397 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147194 | 11134 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147195 | 11352 | 40 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147196 | 11525 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147197 | 11482 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147198 | 11470 | 31 | +