## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3204
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.07.2023 | OOD103 | 307 151768 | 11581 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151769 | 11317 | 41 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151770 | 11646 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151771 | 11215 | 18 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151772 | 11232 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151773 | 11224 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151774 | 11305 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151775 | 11481 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151776 | 11671 | 23 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151777 | 11301 | 21 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151778 | 12380 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151779 | 11509 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151780 | 11357 | 23 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151781 | 11530 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151782 | 11441 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151783 | 11375 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151784 | 11426 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151785 | 10720 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151786 | 11397 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151787 | 11626 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151788 | 11178 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151789 | 11242 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151790 | 11248 | 21 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151791 | 11254 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151792 | 11201 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151793 | 11250 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151794 | 11292 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151795 | 11357 | 41 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151796 | 11139 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151797 | 11428 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151798 | 11383 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151799 | 11222 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151800 | 11212 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151801 | 11349 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151802 | 11238 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151803 | 11453 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151804 | 11583 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151805 | 11363 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151806 | 11454 | 23 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151807 | 11506 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151808 | 11034 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151809 | 11222 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151810 | 11322 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151811 | 11483 | 40 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151812 | 11512 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151813 | 11540 | 22 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151814 | 11479 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151815 | 11135 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151816 | 11236 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151817 | 11451 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151818 | 11393 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151819 | 11390 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151820 | 10641 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151821 | 11290 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151822 | 11362 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151823 | 11449 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151824 | 11392 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151825 | 11319 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151826 | 11220 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151827 | 11515 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151828 | 11511 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151829 | 11595 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151830 | 11295 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151831 | 11435 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151832 | 11456 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151833 | 11536 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151834 | 11305 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151835 | 11393 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151836 | 11196 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151837 | 12021 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151838 | 11416 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151839 | 11427 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151840 | 11160 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151841 | 10975 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151842 | 11274 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151843 | 11623 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151844 | 11243 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151845 | 11371 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151846 | 11450 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151847 | 11297 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151848 | 11256 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151849 | 11413 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151850 | 11312 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151851 | 11556 | 23 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151852 | 11131 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151853 | 11254 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151854 | 11022 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151855 | 11400 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151856 | 11294 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151857 | 11526 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151858 | 11153 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151859 | 11280 | 48 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151860 | 11415 | 50 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151861 | 11315 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151862 | 11417 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151863 | 11108 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151864 | 11166 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151865 | 11420 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151866 | 11566 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151867 | 11625 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151868 | 11415 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151869 | 11474 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151870 | 11748 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151871 | 11594 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151872 | 11364 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151873 | 11345 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151874 | 11329 | 44 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151875 | 11559 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151876 | 11592 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151877 | 11545 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151878 | 11241 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151879 | 11267 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151880 | 11340 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151881 | 11243 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151882 | 11162 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151883 | 11531 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151884 | 11339 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151885 | 11427 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151886 | 11189 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151887 | 11427 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151888 | 11259 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151889 | 11476 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151890 | 11426 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151891 | 11388 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151892 | 11386 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151893 | 11514 | 23 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151894 | 11216 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151895 | 11467 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151896 | 11407 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151897 | 10814 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151898 | 10666 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151899 | 11391 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151900 | 11409 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151901 | 11262 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151902 | 11295 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151903 | 11513 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151904 | 11339 | 20 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151905 | 11409 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151906 | 11475 | 42 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151907 | 11355 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151908 | 11454 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151909 | 11542 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151910 | 11422 | 34 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151911 | 11341 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151912 | 11212 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151913 | 11197 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151914 | 11509 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151915 | 11206 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151916 | 10757 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151917 | 11410 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151918 | 11249 | 36 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151919 | 11726 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151920 | 11475 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151921 | 11464 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151922 | 11453 | 45 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151923 | 11436 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151924 | 11527 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151925 | 11386 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151926 | 11530 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151927 | 11451 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151928 | 11389 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151929 | 11580 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151930 | 11454 | 35 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151931 | 11683 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151932 | 11456 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151933 | 10841 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151934 | 11643 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151935 | 11634 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151936 | 11397 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151937 | 11330 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151938 | 11452 | 44 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151939 | 11362 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151940 | 11573 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151941 | 11431 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151942 | 11611 | 31 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151943 | 11552 | 24 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151944 | 11378 | 47 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151945 | 11505 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151946 | 11493 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151947 | 11263 | 33 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151948 | 11240 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151949 | 11424 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151950 | 11385 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151951 | 11441 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151952 | 11514 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151953 | 11682 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151954 | 11382 | 44 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151955 | 10738 | 62 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151956 | 11120 | 32 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151957 | 11542 | 27 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151958 | 11356 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151959 | 11448 | 25 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151960 | 11148 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151961 | 11245 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151962 | 11276 | 29 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151963 | 11400 | 26 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151964 | 11341 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151965 | 10934 | 30 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151966 | 11544 | 28 | +
17.07.2023 | OOD103 | 307 151967 | 11273 | 26 | +