## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.06.2023 | OOM102 | V 106791 | 13387 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106792 | 12791 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106793 | 13091 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106794 | 12958 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106795 | 12883 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106796 | 12934 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106797 | 12830 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106798 | 12965 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106799 | 12862 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106800 | 13016 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106801 | 13219 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106802 | 13243 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106803 | 12962 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106804 | 13069 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106805 | 13360 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106806 | 12911 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106807 | 12856 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106808 | 12663 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106809 | 13016 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106810 | 13051 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106811 | 13014 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106812 | 12828 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106813 | 12878 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106814 | 13139 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106815 | 12882 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106816 | 13098 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106817 | 13335 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106818 | 12873 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106819 | 12966 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106820 | 13026 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106821 | 12859 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106822 | 12803 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106823 | 13204 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106824 | 13171 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106825 | 13044 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106826 | 12846 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106827 | 13282 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106828 | 12854 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106829 | 12969 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106830 | 12693 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106831 | 13475 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106832 | 13019 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106833 | 12962 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106834 | 13409 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106835 | 13287 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106836 | 12794 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106837 | 13067 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106838 | 13096 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106839 | 13225 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106840 | 12994 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106841 | 12765 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106842 | 13003 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106843 | 13162 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106844 | 12964 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106845 | 12740 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106846 | 12531 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106847 | 12965 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106848 | 13130 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106849 | 12792 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106850 | 12763 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106851 | 12875 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106852 | 13093 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106853 | 13082 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106854 | 12942 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106855 | 13216 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106856 | 12984 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106857 | 13017 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106858 | 12958 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106859 | 12890 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106860 | 12919 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106861 | 13314 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106862 | 12942 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106863 | 12565 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106864 | 12720 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106865 | 12812 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106866 | 13006 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106867 | 12811 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106868 | 12505 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106869 | 12944 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106870 | 13330 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106871 | 13156 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106872 | 13132 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106873 | 12910 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106874 | 12990 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106875 | 12738 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106876 | 12809 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106877 | 13147 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106878 | 12731 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106879 | 13239 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106880 | 13069 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106881 | 12829 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106882 | 13206 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106883 | 12703 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106884 | 12931 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106885 | 12338 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106886 | 12827 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106887 | 13089 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106888 | 13039 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106889 | 13106 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106890 | 13005 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106891 | 13244 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106892 | 13123 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106893 | 13171 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106894 | 13139 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106895 | 12967 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106896 | 12948 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106897 | 12877 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106898 | 12864 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106899 | 12809 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106900 | 12838 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106901 | 13077 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106902 | 13234 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106903 | 13384 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106904 | 13318 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106905 | 13199 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106906 | 12859 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106907 | 13216 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106908 | 13056 | 113 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106909 | 13129 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106910 | 12963 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106911 | 13443 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106912 | 13172 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106913 | 13256 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106914 | 13275 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106915 | 13301 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106916 | 13018 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106917 | 13041 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106918 | 13457 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106919 | 13370 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106920 | 13114 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106921 | 13206 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106922 | 13169 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106923 | 13083 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106924 | 13201 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106925 | 13401 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106926 | 13090 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106927 | 13154 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106928 | 13201 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106929 | 13345 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106930 | 13420 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106931 | 13054 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106932 | 13458 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106933 | 12975 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106934 | 12845 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106935 | 12882 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106936 | 12990 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106937 | 13267 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106938 | 13160 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106939 | 12815 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106940 | 13445 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106941 | 12950 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106942 | 13029 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106943 | 13149 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106944 | 12905 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106945 | 12874 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106946 | 12582 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106947 | 13311 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106948 | 13031 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106949 | 13270 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106950 | 12875 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106951 | 12935 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106952 | 13138 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106953 | 13137 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106954 | 13216 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106955 | 13021 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106956 | 12985 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106957 | 12964 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106958 | 12833 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106959 | 12902 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106960 | 12716 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106961 | 13324 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106962 | 13095 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106963 | 13277 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106964 | 12907 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106965 | 13103 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106966 | 12806 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106967 | 13003 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106968 | 13106 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106969 | 13354 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106970 | 13271 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106971 | 13231 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106972 | 12998 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106973 | 13320 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106974 | 13334 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106975 | 13287 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106976 | 12957 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106977 | 13284 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106978 | 12846 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106979 | 13245 | 116 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106980 | 12684 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106981 | 12746 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106982 | 12895 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106983 | 12678 | 120 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106984 | 13167 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106985 | 12999 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106986 | 13368 | 119 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106987 | 13007 | 117 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106988 | 13057 | 118 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106989 | 12650 | 115 | +
14.06.2023 | OOM102 | V 106990 | 12985 | 120 | +