## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3144
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147199 | 11610 | 56 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147200 | 11638 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147201 | 11717 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147202 | 11538 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147203 | 11418 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147204 | 11472 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147205 | 11681 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147206 | 11461 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147207 | 11528 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147208 | 11718 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147209 | 11566 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147210 | 11559 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147211 | 11489 | 58 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147212 | 11743 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147213 | 11562 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147214 | 11625 | 53 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147215 | 11564 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147216 | 11618 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147217 | 11694 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147218 | 11540 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147219 | 11730 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147220 | 11912 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147221 | 11725 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147222 | 11464 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147223 | 11601 | 59 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147224 | 11660 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147225 | 11715 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147226 | 11615 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147227 | 11627 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147228 | 11789 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147229 | 11665 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147230 | 11677 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147231 | 11505 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147232 | 11594 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147233 | 11470 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147234 | 11757 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147235 | 11142 | 76 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147236 | 11723 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147237 | 11643 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147238 | 11698 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147239 | 11845 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147240 | 11737 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147241 | 11578 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147242 | 11506 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147243 | 11709 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147244 | 11518 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147245 | 11796 | 54 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147246 | 11533 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147247 | 11617 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147248 | 11676 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147249 | 11463 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147250 | 11684 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147251 | 11759 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147252 | 11714 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147253 | 11666 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147254 | 11659 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147255 | 11775 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147256 | 11486 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147257 | 11470 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147258 | 11772 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147259 | 11680 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147260 | 11545 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147261 | 11475 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147262 | 11560 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147263 | 11325 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147264 | 11606 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147265 | 11534 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147266 | 11569 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147267 | 11518 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147268 | 11571 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147269 | 11619 | 73 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147270 | 11774 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147271 | 11573 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147272 | 11566 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147273 | 11576 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147274 | 11497 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147275 | 11800 | 60 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147276 | 11710 | 51 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147277 | 11787 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147278 | 11481 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147279 | 12272 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147280 | 11519 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147281 | 11950 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147282 | 11675 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147283 | 11727 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147284 | 11714 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147285 | 11563 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147286 | 11583 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147287 | 11708 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147288 | 11639 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147289 | 11558 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147290 | 10689 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147291 | 11815 | 51 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147292 | 11611 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147293 | 11595 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147294 | 11658 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147295 | 11675 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147296 | 11730 | 75 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147297 | 11563 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147298 | 11367 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147299 | 11653 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147300 | 11587 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147301 | 11534 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147302 | 11846 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147303 | 11800 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147304 | 11783 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147305 | 11781 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147306 | 11748 | 44 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147307 | 11622 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147308 | 11722 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147309 | 11538 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147310 | 11534 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147311 | 11734 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147312 | 11638 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147313 | 11487 | 77 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147314 | 11577 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147315 | 11835 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147316 | 11479 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147317 | 11444 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147318 | 11416 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147319 | 11488 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147320 | 11666 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147321 | 11674 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147322 | 11595 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147323 | 11521 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147324 | 11759 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147325 | 11450 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147326 | 11642 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147327 | 11763 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147328 | 11789 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147329 | 11648 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147330 | 11618 | 73 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147331 | 11660 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147332 | 11676 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147333 | 11588 | 75 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147334 | 11691 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147335 | 11703 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147336 | 11104 | 52 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147337 | 11566 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147338 | 11709 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147339 | 11718 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147340 | 11649 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147341 | 11738 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147342 | 11575 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147343 | 11611 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147344 | 11834 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147345 | 11593 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147346 | 11763 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147347 | 11547 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147348 | 11561 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147349 | 11550 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147350 | 11536 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147351 | 11769 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147352 | 11546 | 53 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147353 | 11543 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147354 | 11706 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147355 | 11527 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147356 | 11501 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147357 | 11741 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147358 | 11674 | 73 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147359 | 11496 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147360 | 11573 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147361 | 11712 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147362 | 11826 | 75 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147363 | 11538 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147364 | 11565 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147365 | 11446 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147366 | 11832 | 78 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147367 | 11700 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147368 | 11487 | 55 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147369 | 11881 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147370 | 11559 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147371 | 11512 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147372 | 11678 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147373 | 11608 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147374 | 11791 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147375 | 11728 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147376 | 11484 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147377 | 11667 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147378 | 11661 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147379 | 11635 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147380 | 11905 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147381 | 11655 | 72 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147382 | 11643 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147383 | 11671 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147384 | 11659 | 54 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147385 | 11671 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147386 | 11561 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147387 | 11699 | 74 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147388 | 11501 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147389 | 11637 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147390 | 11936 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147391 | 11518 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147392 | 11589 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147393 | 11606 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147394 | 11488 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147395 | 11528 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147396 | 11503 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147397 | 11440 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147398 | 11467 | 58 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147399 | 11533 | 50 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147400 | 11579 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147401 | 11538 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147402 | 11483 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147403 | 11449 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147404 | 11630 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147405 | 11700 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147406 | 11477 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147407 | 11700 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147408 | 11628 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147409 | 11548 | 60 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147410 | 11606 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147411 | 11462 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147412 | 11494 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147413 | 11501 | 57 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147414 | 11152 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147415 | 11580 | 46 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147416 | 11636 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147417 | 11175 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147418 | 11048 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147419 | 11496 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147420 | 11650 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147421 | 11562 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147422 | 11461 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147423 | 11669 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147424 | 11534 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147425 | 11700 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147426 | 11454 | 59 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147427 | 11397 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147428 | 11438 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147429 | 11489 | 56 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147430 | 11597 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147431 | 11553 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147432 | 11345 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147433 | 10658 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147434 | 11567 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147435 | 11578 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147436 | 11542 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147437 | 11526 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147438 | 11680 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147439 | 10348 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147440 | 11621 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147441 | 12128 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147442 | 11496 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147443 | 11495 | 60 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147444 | 11416 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147445 | 11604 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147446 | 11684 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147447 | 11478 | 46 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147448 | 11722 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147449 | 11672 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147450 | 11566 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147451 | 11690 | 60 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147452 | 11662 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147453 | 11690 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147454 | 11523 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147455 | 11581 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147456 | 11490 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147457 | 11648 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147458 | 11729 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147459 | 11637 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147460 | 11635 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147461 | 11647 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147462 | 11659 | 49 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147463 | 11594 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147464 | 11568 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147465 | 11515 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147466 | 11684 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147467 | 11523 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147468 | 11561 | 68 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147469 | 11646 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147470 | 11546 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147471 | 11734 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147472 | 11058 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147473 | 11461 | 62 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147474 | 11777 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147475 | 11597 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147476 | 11587 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147477 | 11631 | 46 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147478 | 10891 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147479 | 11560 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147480 | 11590 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147481 | 11757 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147482 | 11510 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147483 | 11651 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147484 | 11559 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147485 | 11755 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147486 | 10528 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147487 | 11501 | 64 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147488 | 10965 | 69 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147489 | 11690 | 70 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147490 | 11739 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147491 | 11206 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147492 | 11284 | 53 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147493 | 11625 | 61 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147494 | 11564 | 66 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147495 | 11448 | 65 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147496 | 11517 | 71 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147497 | 11715 | 63 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147498 | 11550 | 67 | +
26.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147499 | 11228 | 65 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147500 | 11707 | 44 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147501 | 11671 | 57 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147502 | 11680 | 62 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147503 | 11577 | 93 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147504 | 11571 | 63 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147505 | 11540 | 52 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147506 | 11704 | 58 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147507 | 11557 | 67 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147508 | 11504 | 59 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147509 | 11480 | 68 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147510 | 11704 | 79 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147511 | 11640 | 56 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147512 | 11619 | 72 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147513 | 11659 | 87 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147514 | 11702 | 71 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147515 | 11566 | 54 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147516 | 11708 | 64 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147517 | 11693 | 99 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147518 | 11555 | 60 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147519 | 11556 | 70 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147520 | 11798 | 56 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147521 | 11640 | 64 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147522 | 11402 | 62 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147523 | 11739 | 52 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147524 | 11640 | 51 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147525 | 11807 | 58 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147526 | 11649 | 74 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147527 | 11560 | 65 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147528 | 11700 | 77 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147529 | 11562 | 60 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147530 | 11558 | 53 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147531 | 11632 | 52 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147532 | 11680 | 68 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147533 | 11518 | 49 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147534 | 11729 | 69 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147535 | 11729 | 64 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147536 | 11710 | 68 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147537 | 11599 | 122 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147538 | 11699 | 95 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147539 | 12271 | 78 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147540 | 11800 | 76 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147541 | 11727 | 101 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147542 | 11866 | 97 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147543 | 11656 | 82 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147544 | 11708 | 101 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147545 | 11862 | 79 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147546 | 11844 | 86 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147547 | 11699 | 93 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147548 | 11636 | 68 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147549 | 11570 | 88 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147550 | 11855 | 67 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147551 | 11780 | 75 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147552 | 11629 | 72 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147553 | 11874 | 77 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147554 | 11882 | 78 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147555 | 11733 | 67 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147556 | 11765 | 68 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147557 | 11939 | 74 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147558 | 11839 | 114 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147559 | 11833 | 82 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147560 | 11750 | 84 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147561 | 11670 | 75 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147562 | 11806 | 76 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147563 | 11547 | 69 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147564 | 11760 | 95 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147565 | 11644 | 55 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147566 | 11553 | 78 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147567 | 11521 | 85 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147568 | 11724 | 78 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147569 | 11455 | 87 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147570 | 11591 | 103 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147571 | 11690 | 82 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147572 | 11461 | 74 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147573 | 11525 | 89 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147574 | 11613 | 115 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147575 | 11492 | 76 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147576 | 11633 | 79 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147577 | 11706 | 82 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147578 | 11709 | 80 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147579 | 11507 | 85 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147580 | 11614 | 86 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147581 | 11733 | 67 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147582 | 11452 | 77 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147583 | 11601 | 77 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147584 | 11585 | 67 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147585 | 11781 | 129 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147586 | 11681 | 94 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147587 | 11602 | 81 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147588 | 11569 | 88 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147589 | 11689 | 72 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147590 | 11730 | 87 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147591 | 11785 | 82 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147592 | 11726 | 78 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147593 | 11626 | 77 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147594 | 11719 | 99 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147595 | 11546 | 78 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147596 | 11751 | 69 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147597 | 11479 | 79 | +
27.07.2023 | OOD103-2V | JJ 147598 | 11619 | 79 | +