## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3223
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100876 | 11967 | 62 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100877 | 11998 | 95 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100878 | 11860 | 65 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100879 | 12182 | 81 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100880 | 12253 | 100 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100881 | 12126 | 92 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100882 | 11991 | 93 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100883 | 12063 | 84 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100884 | 12023 | 60 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100885 | 11883 | 79 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100886 | 12189 | 68 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100887 | 11895 | 53 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100888 | 11982 | 71 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100889 | 12112 | 58 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100890 | 11701 | 98 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100891 | 12115 | 93 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100892 | 12136 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100893 | 11969 | 91 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100894 | 11975 | 95 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100895 | 11830 | 86 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100896 | 12121 | 71 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100897 | 12125 | 67 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100898 | 12155 | 94 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100899 | 12191 | 55 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100900 | 12038 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100901 | 12091 | 77 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100902 | 11903 | 85 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100903 | 12112 | 51 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100904 | 12071 | 69 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100905 | 11982 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100906 | 11780 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100907 | 11746 | 96 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100908 | 11753 | 72 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100909 | 11783 | 73 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100910 | 11869 | 58 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100911 | 11798 | 52 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100912 | 11681 | 73 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100913 | 12047 | 100 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100914 | 11839 | 83 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100915 | 11996 | 74 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100916 | 12083 | 84 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100917 | 12134 | 82 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100918 | 11954 | 71 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100919 | 12125 | 72 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100920 | 11773 | 77 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100921 | 11731 | 60 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100922 | 12030 | 69 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100923 | 11767 | 96 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100924 | 12210 | 98 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100925 | 11871 | 81 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100926 | 12203 | 56 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100927 | 11995 | 89 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100928 | 12044 | 89 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100929 | 11818 | 82 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100930 | 11776 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100931 | 11965 | 100 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100932 | 11894 | 49 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100933 | 12164 | 74 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100934 | 12128 | 95 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100935 | 12011 | 96 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100936 | 12228 | 67 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100937 | 12120 | 93 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100938 | 12367 | 81 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100939 | 12232 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100940 | 11974 | 86 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100941 | 11974 | 85 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100942 | 12170 | 70 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100943 | 11883 | 75 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100944 | 12249 | 95 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100945 | 12365 | 64 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100946 | 12193 | 76 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100947 | 12348 | 73 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100948 | 12043 | 100 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100949 | 12278 | 58 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100950 | 11979 | 78 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100951 | 12138 | 76 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100952 | 11965 | 91 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100953 | 11750 | 80 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100954 | 12196 | 73 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100955 | 12058 | 93 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100956 | 12118 | 98 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100957 | 11967 | 96 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100958 | 12454 | 97 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100959 | 12054 | 91 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100960 | 12100 | 89 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100961 | 12155 | 76 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100962 | 12046 | 90 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100963 | 11982 | 88 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100964 | 12117 | 94 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100965 | 12305 | 82 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100966 | 12091 | 78 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100967 | 12029 | 100 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100968 | 12140 | 95 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100969 | 11975 | 87 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100970 | 11967 | 69 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100971 | 11826 | 91 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100972 | 11820 | 82 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100973 | 11794 | 66 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100974 | 11695 | 74 | +
27.07.2023 | OOM103-1 | V 100975 | 11713 | 48 | +