## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3091
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
27.07.2023 | OOM204 | V 106901 | 12167 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106902 | 12548 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106903 | 12395 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106904 | 12563 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106905 | 12506 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106906 | 12298 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106907 | 11759 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106908 | 12535 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106909 | 11481 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106910 | 12225 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106911 | 12102 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106912 | 12369 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106913 | 12260 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106914 | 11852 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106915 | 12405 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106916 | 11917 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106917 | 11866 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106918 | 11780 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106919 | 12403 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106920 | 12348 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106921 | 12957 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106922 | 10890 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106923 | 12057 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106924 | 12190 | 195 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106925 | 12299 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106926 | 11764 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106927 | 12136 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106928 | 12298 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106929 | 11873 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106930 | 11556 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106931 | 12491 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106932 | 12245 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106933 | 11652 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106934 | 11631 | 194 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106935 | 12063 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106936 | 11836 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106937 | 12107 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106938 | 12332 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106939 | 11827 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106940 | 12329 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106941 | 12261 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106942 | 12164 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106943 | 12162 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106944 | 12563 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106945 | 11636 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106946 | 12090 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106947 | 11860 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106948 | 12162 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106949 | 12902 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106950 | 12478 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106951 | 11306 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106952 | 11708 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106953 | 12106 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106954 | 12053 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106955 | 11408 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106956 | 12007 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106957 | 12301 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106958 | 11947 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106959 | 11339 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106960 | 11833 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106961 | 12156 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106962 | 12419 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106963 | 11299 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106964 | 12594 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106965 | 11888 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106966 | 11693 | 195 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106967 | 12024 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106968 | 11201 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106969 | 11427 | 195 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106970 | 11475 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106971 | 12263 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106972 | 11334 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106973 | 12172 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106974 | 12118 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106975 | 12156 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106976 | 11443 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106977 | 11247 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106978 | 11912 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106979 | 12321 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106980 | 12408 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106981 | 12399 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106982 | 11734 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106983 | 12293 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106984 | 11710 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106985 | 11078 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106986 | 12428 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106987 | 12547 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106988 | 10756 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106989 | 12050 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106990 | 11413 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106991 | 12023 | 199 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106992 | 11586 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106993 | 12142 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106994 | 12594 | 200 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106995 | 11190 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106996 | 11502 | 198 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106997 | 12063 | 196 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106998 | 12026 | 197 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 106999 | 12387 | 194 |  |  | +
27.07.2023 | OOM204 | V 107000 | 11506 | 197 |  |  | +