## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3116
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.07.2023 | OOA101-V | P 105201 | 11754 | 42 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105202 | 11289 | 25 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105203 | 11324 | 25 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105204 | 11816 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105205 | 11338 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105206 | 11583 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105207 | 11484 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105208 | 11755 | 20 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105209 | 11457 | 19 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105210 | 11769 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105211 | 11308 | 15 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105212 | 11496 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105213 | 11826 | 18 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105214 | 11838 | 18 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105215 | 11332 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105216 | 11381 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105217 | 11885 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105218 | 11737 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105219 | 11636 | 21 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105220 | 11498 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105221 | 11473 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105222 | 11704 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105223 | 11446 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105224 | 11479 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105225 | 11939 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105226 | 11677 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105227 | 11697 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105228 | 11479 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105229 | 11481 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105230 | 11620 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105231 | 11545 | 39 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105232 | 11328 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105233 | 11646 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105234 | 11286 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105235 | 11374 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105236 | 11800 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105237 | 11627 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105238 | 11624 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105239 | 11744 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105240 | 11742 | 25 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105241 | 11512 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105242 | 11613 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105243 | 11506 | 25 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105244 | 11666 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105245 | 11297 | 25 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105246 | 11761 | 20 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105247 | 11901 | 47 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105248 | 11396 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105249 | 11300 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105250 | 11580 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105251 | 11619 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105252 | 11693 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105253 | 11460 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105254 | 11573 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105255 | 11593 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105256 | 11867 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105257 | 11500 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105258 | 11529 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105259 | 11439 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105260 | 11706 | 35 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105261 | 11492 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105262 | 11492 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105263 | 11737 | 44 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105264 | 11883 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105265 | 11819 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105266 | 11820 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105267 | 11802 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105268 | 11695 | 25 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105269 | 11731 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105270 | 11687 | 35 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105271 | 11857 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105272 | 11672 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105273 | 11569 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105274 | 11819 | 21 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105275 | 11537 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105276 | 11704 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105277 | 11546 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105278 | 11656 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105279 | 11857 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105280 | 11488 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105281 | 11443 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105282 | 11872 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105283 | 11656 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105284 | 11853 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105285 | 11673 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105286 | 11425 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105287 | 12093 | 34 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105288 | 11598 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105289 | 11545 | 35 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105290 | 11554 | 35 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105291 | 11797 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105292 | 11691 | 35 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105293 | 11816 | 44 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105294 | 11495 | 16 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105295 | 11699 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105296 | 11476 | 34 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105297 | 11142 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105298 | 11521 | 38 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105299 | 11702 | 20 | +
31.07.2023 | OOA101-V | P 105300 | 11815 | 29 | +