## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3261
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100007 | 10996 | 200 | +
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100008 | 11047 | 200 | +
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100007 | 11021 | 200 | +
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100008 | 11019 | 200 | +
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100009 | 10963 | 200 | +
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100010 | 11728 | 200 | +
10.08.2023 | OOMLF110 | B 100011 | 11766 | 198 | +