## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3153
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2023 | OOI101-1 | 108602 | 11691 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108603 | 12091 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108604 | 11616 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108605 | 11634 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108606 | 11547 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108607 | 11675 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108608 | 11681 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108609 | 11900 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108610 | 12001 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108611 | 11807 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108612 | 11664 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108613 | 11809 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108614 | 11750 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108615 | 11790 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108616 | 11765 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108617 | 11683 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108618 | 11710 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108619 | 11815 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108620 | 11891 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108621 | 11982 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108622 | 11413 | 187 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108623 | 12318 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108624 | 11845 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108625 | 12044 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108626 | 12026 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108627 | 11724 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108628 | 11778 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108629 | 11757 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108630 | 11812 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108631 | 11598 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108632 | 11838 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108633 | 11971 | 81 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108634 | 11888 | 46 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108635 | 11785 | 68 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108636 | 11624 | 60 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108637 | 11782 | 71 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108638 | 11775 | 55 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108639 | 12035 | 113 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108640 | 12037 | 71 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108641 | 11778 | 59 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108642 | 11871 | 81 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108643 | 11773 | 76 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108644 | 11546 | 81 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108645 | 11839 | 73 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108646 | 11837 | 109 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108647 | 11718 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108648 | 12198 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108649 | 12066 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108650 | 11630 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108651 | 11970 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108652 | 11729 | 183 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108653 | 11592 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108654 | 11608 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108655 | 11849 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108656 | 11891 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108657 | 12190 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108658 | 11751 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108659 | 11802 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108660 | 11525 | 187 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108661 | 11813 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108662 | 11781 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108663 | 12078 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108664 | 11558 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108665 | 12250 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108666 | 11581 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108667 | 11574 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108668 | 11725 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108669 | 11971 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108670 | 11669 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108671 | 12016 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108672 | 11867 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108673 | 12177 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108674 | 11804 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108675 | 11860 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108676 | 11901 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108677 | 11957 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108678 | 11586 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108679 | 11741 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108680 | 12492 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108681 | 12030 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108682 | 11777 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108683 | 11857 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108684 | 12191 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108685 | 12025 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108686 | 11683 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108687 | 11992 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108688 | 11639 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108689 | 11732 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108690 | 11837 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108691 | 11640 | 184 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108692 | 11583 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108693 | 11721 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108694 | 12090 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108695 | 12384 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108696 | 11983 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108697 | 11831 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108698 | 11776 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108699 | 11582 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108700 | 12000 | 184 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108701 | 11847 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108702 | 12298 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108703 | 11813 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108704 | 12379 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108705 | 11856 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108706 | 11827 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108707 | 11682 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108708 | 12299 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108709 | 12181 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108710 | 11790 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108711 | 12061 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108712 | 12070 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108713 | 12282 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108714 | 12182 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108715 | 12241 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108716 | 12086 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108717 | 12039 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108718 | 11813 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108719 | 11930 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108720 | 12263 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108721 | 12213 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108722 | 12085 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108723 | 11589 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108724 | 11707 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108725 | 11609 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108726 | 12053 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108727 | 11853 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108728 | 11932 | 188 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108729 | 11946 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108730 | 12314 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108731 | 12344 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108732 | 11950 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108733 | 11651 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108734 | 12169 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108735 | 11924 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108736 | 11667 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108737 | 12020 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108738 | 11537 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108739 | 12092 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108740 | 11808 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108741 | 11878 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108742 | 11995 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108743 | 12268 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108744 | 12317 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108745 | 11894 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108746 | 11879 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108747 | 12122 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108748 | 11955 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108749 | 11922 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108750 | 11945 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108751 | 12044 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108752 | 11612 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108753 | 11872 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108754 | 12489 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108755 | 11639 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108756 | 12101 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108757 | 11851 | 188 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108758 | 11916 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108759 | 12143 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108760 | 11872 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108761 | 11905 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108762 | 12155 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108763 | 11552 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108764 | 12041 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108765 | 11928 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108766 | 12028 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108767 | 11546 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108768 | 12345 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108769 | 12091 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108770 | 11891 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108771 | 11759 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108772 | 11592 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108773 | 12011 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108774 | 12152 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108775 | 12556 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108776 | 11641 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108777 | 12254 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108778 | 12231 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108779 | 12032 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108780 | 11835 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108781 | 11910 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108782 | 11517 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108783 | 11948 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108784 | 11987 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108785 | 11756 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108786 | 11783 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108787 | 12073 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108788 | 11620 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108789 | 11707 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108790 | 11731 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108791 | 11876 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108792 | 11883 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108793 | 11820 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108794 | 11823 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108795 | 11799 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108796 | 12177 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108797 | 11601 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108798 | 11823 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108799 | 12023 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108800 | 11845 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108801 | 11790 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108802 | 12010 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108803 | 11823 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108804 | 11975 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108805 | 11759 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108806 | 11892 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108807 | 12010 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108808 | 11852 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108809 | 11630 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108810 | 11491 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108811 | 11697 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108812 | 11624 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108813 | 11772 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108814 | 11768 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108815 | 11628 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108816 | 11880 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108817 | 11950 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108818 | 11419 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108819 | 11709 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108820 | 11630 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108821 | 11754 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108822 | 11920 | 188 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108823 | 12002 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108824 | 11904 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108825 | 11616 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108826 | 11870 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108827 | 11567 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108828 | 11835 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108829 | 11995 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108830 | 11898 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108831 | 12449 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108832 | 11699 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108833 | 11628 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108834 | 11976 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108835 | 12001 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108836 | 12088 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108837 | 11724 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108838 | 11815 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108839 | 11312 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108840 | 12073 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108841 | 11793 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108842 | 11698 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108843 | 11734 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108844 | 11814 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108845 | 11873 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108846 | 12564 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108847 | 12037 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108848 | 11959 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108849 | 11888 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108850 | 11635 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108851 | 11860 | 193 | +