## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3153
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2023 | OOA101-V | 102901 | 11913 | 12 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102902 | 11867 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102903 | 11706 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102904 | 11853 | 33 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102905 | 11810 | 30 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102906 | 11433 | 29 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102907 | 11824 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102908 | 11407 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102909 | 11928 | 28 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102910 | 11857 | 29 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102911 | 12043 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102912 | 11573 | 31 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102913 | 11600 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102914 | 11494 | 32 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102915 | 11531 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102916 | 11385 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102917 | 11673 | 12 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102918 | 11718 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102919 | 11550 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102920 | 11868 | 29 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102921 | 11565 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102922 | 11706 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102923 | 11529 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102924 | 11731 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102925 | 11614 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102926 | 11635 | 30 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102927 | 11560 | 23 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102928 | 11587 | 31 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102929 | 11606 | 30 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102930 | 11666 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102931 | 11511 | 29 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102932 | 11620 | 24 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102933 | 11720 | 9 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102934 | 11769 | 26 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102935 | 11849 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102936 | 11800 | 30 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102937 | 11659 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102938 | 11675 | 27 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102939 | 11844 | 28 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102940 | 11606 | 28 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102941 | 12028 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102942 | 11919 | 25 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102943 | 11949 | 24 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102944 | 11142 | 31 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102945 | 11481 | 24 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102946 | 11598 | 31 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102947 | 11490 | 29 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102948 | 11778 | 24 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102949 | 11592 | 12 | +
28.07.2023 | OOA101-V | 102950 | 11946 | 26 | +