## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3203
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2023 | OOD103 | M01 112217 | 11653 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112218 | 11652 | 33 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112219 | 11408 | 40 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112220 | 10875 | 42 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112221 | 11633 | 30 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112222 | 11409 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112223 | 11780 | 31 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112224 | 11210 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112225 | 11660 | 33 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112226 | 11523 | 27 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112227 | 11367 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112228 | 11511 | 30 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112229 | 11867 | 40 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112230 | 11635 | 30 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112231 | 11594 | 30 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112232 | 11713 | 14 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112233 | 11445 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112234 | 11572 | 29 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112235 | 11652 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112236 | 11553 | 33 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112237 | 11392 | 26 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112238 | 11452 | 28 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112239 | 11508 | 32 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112240 | 11796 | 31 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112241 | 11382 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112242 | 11822 | 30 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112243 | 11559 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112244 | 11600 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112245 | 11561 | 37 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112246 | 11676 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112247 | 11549 | 31 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112248 | 11914 | 16 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112249 | 11425 | 31 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112250 | 11534 | 29 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112251 | 11512 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112252 | 11591 | 32 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112253 | 11492 | 29 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112254 | 11586 | 77 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112255 | 11544 | 43 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112256 | 11403 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112257 | 11575 | 47 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112258 | 11666 | 43 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112259 | 11389 | 44 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112260 | 11832 | 42 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112261 | 11570 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112262 | 11576 | 40 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112263 | 11513 | 23 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112264 | 11588 | 42 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112265 | 11478 | 36 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112266 | 11575 | 38 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112267 | 11632 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112268 | 11466 | 33 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112269 | 11474 | 44 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112270 | 11589 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112271 | 11458 | 32 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112272 | 11452 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112273 | 11625 | 36 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112274 | 11648 | 50 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112275 | 11582 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112276 | 11476 | 40 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112277 | 11386 | 43 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112278 | 11512 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112279 | 11430 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112280 | 11268 | 52 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112281 | 11268 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112282 | 11665 | 40 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112283 | 11439 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112284 | 11419 | 34 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112285 | 11383 | 65 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112286 | 11364 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112287 | 11203 | 38 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112288 | 11442 | 42 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112289 | 11452 | 90 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112290 | 11408 | 48 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112291 | 11231 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112292 | 11442 | 23 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112293 | 11666 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112294 | 11735 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112295 | 11489 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112296 | 11490 | 52 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112297 | 11322 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112298 | 11262 | 37 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112299 | 10272 | 38 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112300 | 11987 | 47 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112301 | 11643 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112302 | 11430 | 47 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112303 | 11353 | 39 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112304 | 11508 | 45 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112305 | 11333 | 44 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112306 | 11536 | 36 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112307 | 11779 | 21 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112308 | 11636 | 35 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112309 | 11763 | 36 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112310 | 11434 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112311 | 11535 | 38 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112312 | 11501 | 40 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112313 | 11332 | 48 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112314 | 11641 | 41 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112315 | 11594 | 38 | +
28.07.2023 | OOD103 | M01 112316 | 11510 | 33 | +